#

1. Сервисное техническое обслуживание приборов теплового учета (2 шт):

 1.1 Осуществление профилактического обслуживания и диагностики приборов коммерческого учета и горячего водоснабжения (далее ГВС), один раз в месяц.

1.2 Снятие архивных (итоговых/суточных/часовых) данных с приборов учета, и предоставление их представителям теплоснабжающей организации (сектор учета приборов).

1.3 Консультации «Заказчику» по вопросам эксплуатации приборов учета тепла и ГВС на месте установки и по телефону.

1.4 Рекомендации по подбору и приобретению технических средств и оборудования для улучшения работы системы коммерческого учета тепла и ГВС

2. Услуги по внеплановому вызову, связанному с устранением неисправностей приборов установленных в пункте коммерческого учета тепла и ГВС (фильтра, расходомеры, термометры сопротивления, вторичные приборы).

3.Диагностика и выявление неисправностей;

4.Вывод и сдача в промышленную эксплуатацию пункта коммерческого учета тепла представителем теплоснабжающей организации и Заказчику;

5. Установка «имитатора» расходомера;

6. Устранение мелких неисправностей на участке установки приборов(болты, смазка, провод, прокладки );

7. Устранение утечек в узле учета на участке установки приборов (расходомеры, фильтра, термометры);

8. Наладка и предварительная проверка средств измерения входящих в комплект теплосчетчика;

9. Оплата за ремонт приборов системы учета тепла и замена вышедших из строя отдельных узлов оплачивается дополнительно в соответствии с предъявленными счетами.