2025 ж.  «___» _______________№ ___

Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері

| № р/с | Қызметтердің атауы | Қызметтердің техникалық ерекшеліктері | Қызметтердің көрсету орны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Дабыл батырмасына қызмет көрсету бойынша қызметтер | - Қызмет жедел орталық бақылау пультінің көмегімен көрсетіледі. - Тәулік бойы мониторинг. - Техникалық қызмет көрсету: - - Дабыл жүйесі; - - Мониторинг жүйесіне қосылуға арналған жабдық қызмет көрсетудің барлық уақытында ұсынылады; - - Көрсетілген қызметтер актісін және электрондық шот-фактураларды ұсынғаннан кейін ай сайын төлем жасау. - - Дабыл дабылы: өнім беруші айдың үшінші онкүндігінде айына 1 рет жоспарлы тексеру жүргізуге міндетті, оған аспапты, датчиктерді және желілік бөлікті көзбен шолып тексеру, желілік бөлікті шырылдату, датчиктердің іске қосылуы және т.б. кіреді. - - Аспап кенеттен сынған жағдайда, Тапсырыс берушінің телефон өтінімі бойынша қызмет көрсетуді, аспаптың жай-күйін тексеруді жүргізуге және кемшіліктерді бір жұмыс күні ішінде жоюға міндетті. - - Келу уақытын белгілеу, аспапты тексеру үшін журнал жүргізу. - - Қажет болған жағдайда ақаулы актіні беріңіз. - - Қажет болған жағдайда қосалқы бөлшектерді (өрт датчиктерін, қоректендіру блоктарын, маршрутизаторды және басқаларды) ауыстыруды жүргізу. - Күзет пультіне ауысу тегін. - Тәулік бойы мониторинг. - Нақты уақытта синхронды түрде 5 секундтан аспайтын уақыт ішінде АТС, АТС КОА және - Техникалық қызметте дабылдарды көрсетуді қамтамасыз ету - Электр монтерлерінің жеке құрамының болуы | область Абай, Жарминский район, с.8 Марта, МАДЕНИЕТ, 1 |

Ескертпе: Сатып алуға бөлінген сома 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейінгі кезеңге

есептелген. Егер шарт 2025 жылғы 1 қаңтардан кешіктірілсе, Мемлекеттік сатып алу туралы ҚР 45-бабының 1-тармағы 2)

тармақшасына сәйкес жасалған шарттың жалпы сомасы шарттың қолданылу мерзiмiнiң қысқаруына барабар

қысқартылуға жатады.

Приложение 2 к Договору

от «___» _______ 2025 года № ___

Техническая спецификация закупаемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Техническая спецификация, характеристика услуг | Место оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Услуги по обслуживанию тревожной кнопки | Услуга оказывается с помощью пульта центрального наблюдения. Круглосуточный мониторинг. Техническое обслуживание: - Системы тревожной сигнализации; - Оборудование для подключения к системе мониторинга предоставляется на все время обслуживания; - Оплата ежемесячно, после выставления акта оказанных услуг и электронных счетов фактур. - Тревожная сигнализация: Поставщик обязан производить плановую проверку 1 раз месяц в третьей декаде месяца, что включает в себя визуальный осмотр прибора, датчиков и линейной части, прозвон линейной части, сработка датчиков и т.д. - В случае внезапной поломки прибора, по телефонной заявке заказчика производить обслуживание, проверку состояние прибора и устранить недостатки в течении одного рабочего дня. - Вести журнал для фиксации времени посещения, проверки прибора. - Предоставить дефектный акт при необходимости. - При необходимости произвести замену запасных частей (пожарных датчиков, блоков питания, маршрутизатор и других). Переключение на пульт охраны бесплатно. Круглосуточный мониторинг. Обеспечение синхронно в реальном времени не более 5 сек отображение тревоги в ОВД, ЦОУ УВД и в Технической службе Наличие собственного персонал электромонтеров | область Абай, Жарминский район, с.8 Марта, МАДЕНИЕТ, 1 |

Примечание: Сумма выделенная на осуществление закупки рассчитана на период с 1 января 2025 года по 31 декабря

2025 года. В случае заключения договора позднее 1 января 2025 года, общая сумма заключенного договора согласно пп 2)

п. 1 статьи 45 ЗРК о ГЗ, подлежит уменьшению пропорционально сокращению периода действия договора