Техническая спецификация

Сервисное обслуживание оборудования включает в себя:

Внешний осмотр оборудования:

- проверка отсутствия механических повреждений, надежности креплений;

- проверку комплектности оборудования;

- проверка наличия пломб разъемных соединений;

- проверка распределительных коробов;

- проверка кабельных линий.

Устранение утечек в комплекте приборов учета тепловой энергии;

Проверка состояния тепловычислителя;

Проверка состояния расходомеров;

Проверка состояния термодатчиков;

Проверка состояния линии связи и устранение выявленных поломок;

Проверка состояния креплений термопреобразователей, разъемных соединений;

Проверка текущих значений контролируемых параметров;

Наладка, программирование оборудования;

Считывание архивных данных и предоставление отчетов.