Техническая спецификация

Услуги по техническому обслуживанию здания системы отопления проводимые работы:

- Осмотр и устранениеи замена труб подачи воды диаметром 50мм-60метр  аварийных ситуациях на инженерных сетях;

- Проверки монометров;

- Обслуживание  и проверка приборов учета;

- Промывка и опресовка системы отоплению;

- Чистка и Ревизия грязевиков (вскрытие, очистка и промывка)

- Запуск системы отопление

- Ревизия задвижек

- Окончательная проверка и сдача системы, спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

- Гарантия 1 год

- Услуги проводить по заявке заказчика

- Место проставки: г.Кентау, ул.Толеби 55

- Сроки проведения услуги:  2025 года

### Требования:

- выполнение работ высококвалифицированными специалистами;

- полное соблюдение нормативно-правовой документации;

- исполнение заказа на современном многофункциональном  оборудовании.

Техникалық ерекшелік

Жылу жүйесі ғимаратына техникалық қызмет көрсету бойынша жүргізілетін жұмыстар:

- • Инженерлік желілердегі апатты жағдайларда диаметрі 50мм-60м су құбырларын тексеру,ауыстыру және жою ;

- Монометрлерді тексеру;

- Есептеу аспаптарына қызмет көрсету және тексеру;

- Жылыту жүйесін жуу және тұйықтау;

- Балшықшыларды тазалау және тексеру (ашу, тазалау және жуу)

- Жылыту жүйесін іске қосу

- Ысырмаларды тексеру

- Жүйені түпкілікті тексеру және тапсыру, жүйеден суды түсіру, тығындарды, манометрді алып тастау және престі ажырату.

- Кепілдік 1 жыл

- Қызметтерді Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жүргізу

- Қою орны: Кентау  қаласы, Толеби 55

Қызмет көрсету мерзімі - 2025 жылғы

Талаптар:

- жоғары білікті мамандардың жұмыстарды орындауы;

- нормативтік-құқықтық құжаттаманың толық сақталуын қамтамасыз ету;

- Қазіргі заманғы көпфункционалды жабдықтарда тапсырысты орындау.