**Техническая спецификация**

**Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации**

1.Условия выполнения работ, оказания услуг - Услуга должна быть оказана в соответствии с требованиями данной технической спецификации и условиями договора

2.Краткая характеристика объекта - Пожарно-охранная сигнализация объекта 3.Требования к персоналу - Специалисты по системе ППБ, имеющие сертификат учебного центра. Иметь документ позволяющий производить работы с напряжением до 1000 вольт и группой допуска не меньше третьей.

4.Требования к исполнителю - Исполнитель для оказания услуг должен обеспечить персонал соответствующими инструментами и такелажными средствами

5.Задачи - При оказании услуг по техническому обслуживанию систем пожарно-охранной сигнализации необходимо предусмотреть перечень услуг по: 1.Диагностике, тестированию контрольного прибора на исправность во всех режимах; 2.Проверке на исправность пожарных датчиков выборочно и по зонам; 3.Проверке на исправность извещателей пожарных, ручных (ИПР); 4.Замеру на целостность кабельно-проводникой продукции поэтажно, включая вертикальный шлейф сигнализации, замер сопротивления; 5.Проверке на исправность датчиков охранных инфракрасных (на движение) и датчиков магнитно-контактных дверных; 6.Чистке, продувке пожарных датчиков; 7.Припайке коммутационных соединителей на датчиках, контрольном приборе, коробках разветвительных, соединительных; 8.Тестированию, диагностике усилителя во всех режимах; 9.Проверке на выдачу сирен сигнальных поэтажно; 10.Проверке на выдачу питания, замер контролера питания.

6.Требования к выполняемым работам, услугам Услуги оказать в соответствии с требованиями Технического регламента «Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утвержденного приказом Министра внутренних дел РК от 29 ноября 2016 года №1111 7.Техника безопасности и охрана окружающей среды. В соответствии с требованиями законодательства РК

8.Срок выполнения работ, услуг Согласно условиями договора

9.Требование к обучению персонала, по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) Не требуется

10.Требование к техническому обслуживанию в течение гарантийного срока Согласно условиям договора.

11. Гарантии

12. Перечень объектов Согласно приложению к договору кол-во 12 месяцев