**Услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации**

**Техническая спецификация**

**Предоставление услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, настройка, устранение поломок в течение календарного года - ежемесячно**

 ***Сервисное обслуживание пожарной сигнализации включает***:

1) внешний осмотр всех компонентов пожарной сигнализации на наличие дефектов, сбоев, механических повреждений и работоспособности. Выявляются внешние факторы создающие различные помехи в работе пожарной сигнализации.

2) проверка всей системы на работоспособность. Это подразумевает, что все элементы системы работают в правильном режиме, нет сбоев и ошибок, проверяется работа системы в различных режимах.

3) проведение профилактических работ. Профилактические работы проводятся в рамках технического обслуживания пожарной сигнализации и включают в себя поддержание всех узлов и элементов пожарной сигнализации в рабочем состоянии.

4) предоставить и вести журнал по обслуживанию пожарной сигнализации

В стоимость технического обслуживания входят стоимость на проведение регулярного обслуживания, так и стоимость на проведение ремонтных работ по устранению различных неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации пожарной сигнализации. Перечень подобных работ определяется эксплуатационной документацией и технологическими процессами.