Техническая спецификация на услугу

| Наименование услуги | Услуга по поверке и перезагрузке огнетушителей 16 штук: ОП-10– 2 штук, оу-2 – 1 штук,оп-5-43 штуки |  |
| --- | --- | --- |
| Единица измерения | Услуга |  |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | - Осуществлять оказание услуг по перезарядке огнетушителей в строгом соответствии с требованиями нормативно – правовых актов Республики Казахстан в части перезарядки огнетушителей. - Перезарядка порошковых огнетушителей включает в себя внешний и внутренний осмотр, ремонт, гидравлическое испытание на прочность, пневматические испытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга, запорного устройства и покраску огнетушителя; - Результаты проведенных проверок и испытаний фиксируются на бирке огнетушителя, в его паспорте; - При невозможности перезарядки технически неисправных огнетушителей сторонами составляется акт выбраковки непригодных огнетушителей с указанием неисправностей; - Отгрузку огнетушителей на перезарядку, а также возврат огнетушителей после оказанных услуг производить по адресу: степногорск 2 мкр здание 14 - В случае неисправности составных частей огнетушителя (запорно-пусковое устройство, индикатор давления, ручка для переноски огнетушителя и ручка для управления подачей порошка, шланг гибкий, клапан, раструб) потенциальный поставщик должен произвести ремонт или замену указанных деталей на новый. |  |