|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расчет стоимости услуг по техническому обслуживанию на 2025 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК: | Государственное коммунальное казенное предприятие "№5 Ясли-сад Балбобек" |
| Наименование и адрес объекта: | с.о. Кызылтобе, жилой массив Кызылтобе-2, "№5 Ясли-сад Балбобек" |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование услуг** | **ед.изм.** | **кол-во объектов** | **Кол-во услуг в год** | **Цена за ед. услуг в год, тенге**  | **Стоимость услуг в год, тенге**  | **Стоимость услуг в квартал, тенге**  | **Периодичность обслуживание** |
| **1** | **Техническое обслуживание надземного** | **км** | **0,021** | **2** | **6690** | **280,98** | **140,49** | **обход трассы газопровода 1 раза в квартал** |
| **2** | **Техническое обслуживание внутреннего газопровода** | **м** | **9** | **2** | **4,48** | **80,64** | **40,32** | **обход трассы газопровода 1 раз в квартал** |
| **3** | **Техническое обслуживание отключающего устройства до Ду 50 мм** | **шт.** | **4** | **2** | **9436,16** | **75489,28** | **37744,64** |  **1 раз в квартал** |
| **4** | **Техническое обслуживание отключающего устройства свыше Ду 50 мм \ шар.кран** | **шт.** | **1** | **1** | **4494,32** | **4494,32** | **2247,16** | **1 раз в год** |
| **5** | **Проверка на плотность фланцевых, разьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе** | **шт.** | **35** | **2** | **133,92** | **9374,4** | **4687,2** |  **1 раз в квартал** |
| **6** | **Техническое осмотр ГРП (ШРУ)-2 (двухниточного)** | **шт.** | **1** | **2** | **6715,2** | **13430,4** | **6715,2** |  **1 раз в квартал** |
| **7** | **Техническое обслуживание ГРП (ШРУ)-2 (двухниточного)**  | **шт.** | **1** | **1** | **41240** | **41240** | **20620** |  **1 раз в полугодие\*** |
| **8** | **Текущий ремонт оборудования ГРП (ШРУ)-2 (двухниточного)**  | **шт.** | **1** | **1** | **35609,98** | **35609,98** | **17804,99** | **1 раз в год** |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | **180000** | **90000** |  |