| Расчет стоимости услуг по техническому обслуживанию на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: |  |  | Государственное коммунальное казенное предприятие "№5 Ясли-сад Балбобек" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и адрес объекта: |  |  | с.о. Кызылтобе, жилой массив Кызылтобе-2, "№5 Ясли-сад Балбобек" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование услуг |  | ед.изм. |  | кол-во объектов |  | Кол-во услуг в год |  | Цена за ед. услуг в год, тенге |  | Стоимость услуг в год, тенге |  | Стоимость услуг в квартал, тенге |  | Периодичность обслуживание |
| 1 | Техническое обслуживание надземного |  | км |  | 0,021 |  | 2 |  | 6690 |  | 280,98 |  | 140,49 |  | обход трассы газопровода 1 раза в квартал |
| 2 | Техническое обслуживание внутреннего газопровода |  | м |  | 9 |  | 2 |  | 4,48 |  | 80,64 |  | 40,32 |  | обход трассы газопровода 1 раз в квартал |
| 3 | Техническое обслуживание отключающего устройства до Ду 50 мм |  | шт. |  | 4 |  | 2 |  | 9436,16 |  | 75489,28 |  | 37744,64 |  | 1 раз в квартал |
| 4 | Техническое обслуживание отключающего устройства свыше Ду 50 мм \ шар.кран |  | шт. |  | 1 |  | 1 |  | 4494,32 |  | 4494,32 |  | 2247,16 |  | 1 раз в год |
| 5 | Проверка на плотность фланцевых, разьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе |  | шт. |  | 35 |  | 2 |  | 133,92 |  | 9374,4 |  | 4687,2 |  | 1 раз в квартал |
| 6 | Техническое осмотр ГРП (ШРУ)-2 (двухниточного) |  | шт. |  | 1 |  | 2 |  | 6715,2 |  | 13430,4 |  | 6715,2 |  | 1 раз в квартал |
| 7 | Техническое обслуживание ГРП (ШРУ)-2 (двухниточного) |  | шт. |  | 1 |  | 1 |  | 41240 |  | 41240 |  | 20620 |  | 1 раз в полугодие* |
| 8 | Текущий ремонт оборудования ГРП (ШРУ)-2 (двухниточного) |  | шт. |  | 1 |  | 1 |  | 35609,98 |  | 35609,98 |  | 17804,99 |  | 1 раз в год |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180000 |  | 90000 |  |  |