|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| **Расчет стоимости услуг по техническому обслуживанию на 2025 год** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |
| ЗАКАЗЧИК: | | | Государственное коммунальное казенное предприятие "№5 Ясли-сад Балбобек" | | | | | | | | | | | | |
| Наименование и адрес объекта: | | | с.о. Кызылтобе, жилой массив Кызылтобе-2, "№5 Ясли-сад Балбобек" | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **№** | **Наименование услуг** | | **ед.изм.** | | **кол-во объектов** | | **Кол-во услуг в год** | | **Цена за ед. услуг в год, тенге** | | **Стоимость услуг в год, тенге** | | **Стоимость услуг в квартал, тенге** | | **Периодичность обслуживание** |
| **1** | **Техническое обслуживание надземного** | | **км** | | **0,021** | | **2** | | **6690** | | **280,98** | | **140,49** | | **обход трассы газопровода 1 раза в квартал** |
| **2** | **Техническое обслуживание внутреннего газопровода** | | **м** | | **9** | | **2** | | **4,48** | | **80,64** | | **40,32** | | **обход трассы газопровода 1 раз в квартал** |
| **3** | **Техническое обслуживание отключающего устройства до Ду 50 мм** | | **шт.** | | **4** | | **2** | | **9436,16** | | **75489,28** | | **37744,64** | | **1 раз в квартал** |
| **4** | **Техническое обслуживание отключающего устройства свыше Ду 50 мм \ шар.кран** | | **шт.** | | **1** | | **1** | | **4494,32** | | **4494,32** | | **2247,16** | | **1 раз в год** |
| **5** | **Проверка на плотность фланцевых, разьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе** | | **шт.** | | **35** | | **2** | | **133,92** | | **9374,4** | | **4687,2** | | **1 раз в квартал** |
| **6** | **Техническое осмотр ГРП (ШРУ)-2 (двухниточного)** | | **шт.** | | **1** | | **2** | | **6715,2** | | **13430,4** | | **6715,2** | | **1 раз в квартал** |
| **7** | **Техническое обслуживание ГРП (ШРУ)-2 (двухниточного)** | | **шт.** | | **1** | | **1** | | **41240** | | **41240** | | **20620** | | **1 раз в полугодие\*** |
| **8** | **Текущий ремонт оборудования ГРП (ШРУ)-2 (двухниточного)** | | **шт.** | | **1** | | **1** | | **35609,98** | | **35609,98** | | **17804,99** | | **1 раз в год** |
|  | **Итого:** | |  | |  | |  | |  | | **180000** | | **90000** | |  |