Түркістан облысы білім бөлімі Сарыағаш

ауданы білім бөлімінің «No60 жалпы

орта білім беретін мектебі» КММ

**Өрт дабылын жөндеуге қажетті материалдар**

**AКT**

1. өрт дабылының түймесі (Рубеж IPR 513-10 Қолмен өрт дабылы) – **7 дана.**

2. Топаз-24 «Шығу» өрт дабылының шамы 24 В, IP52 TDM – **27 дана.**

3. Негізгі кабельдік арна 16\*16 – **60 метр**

4. Оқшаулағыш таспа – **10 дана.**

5. Мыс кабель ВВГ 2\*2,5 -**40 метр**

6. Мыс кабель ВВГ 1\*2,5 – **36 метр**

7**. Жұмыс - барлық осы материалды орнату қызметімен**

**КГУ «Общеобразовательная школа №60» отдела**

**образования Сарыагашского района управления**

**образования Туркестанской области**

**Материалы, необходимые для ремонта пожарной сигнализации**

**АКТ**

1. кнопка пожарной сигнализации (Рубеж ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной) – **7 шт**
2. Оповещатель охранно-пожарный световой Топаз-24 "Выход" 24 В, IP52 TDM – **27 шт**
3. Кабель-канал магистральный 16\*16 – **60 метр**
4. Изолента – **10 шт**
5. Медный кабель ВВГ 2\*2.5 -**40 метр**
6. Медный кабель ВВГ 1\*2.5 – **36 метр**
7. **Работа - с услугой установки всего этого материала**