Түркістан облысы білім бөлімі Сарыағаш

ауданы білім бөлімінің «No60 жалпы

орта білім беретін мектебі» КММ

Өрт дабылын жөндеуге қажетті материалдар

AКT

1. өрт дабылының түймесі (Рубеж IPR 513-10 Қолмен өрт дабылы) – 7 дана.

2. Топаз-24 «Шығу» өрт дабылының шамы 24 В, IP52 TDM – 27 дана.

3. Негізгі кабельдік арна 16*16 – 60 метр

4. Оқшаулағыш таспа – 10 дана.

5. Мыс кабель ВВГ 2*2,5 -40 метр

6. Мыс кабель ВВГ 1*2,5 – 36 метр

7. Жұмыс - барлық осы материалды орнату қызметімен

КГУ «Общеобразовательная школа №60» отдела

образования Сарыагашского района управления

образования Туркестанской области

Материалы, необходимые для ремонта пожарной сигнализации

АКТ

- кнопка пожарной сигнализации (Рубеж ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной) – 7 шт

- Оповещатель охранно-пожарный световой Топаз-24 "Выход" 24 В, IP52 TDM – 27 шт

- Кабель-канал магистральный 16*16 – 60 метр

- Изолента – 10 шт

- Медный кабель ВВГ 2*2.5 -40 метр

- Медный кабель ВВГ 1*2.5 – 36 метр

- Работа - с услугой установки всего этого материала