Техническая спецификация услуг

Услуги по техническому обслуживанию системы речевого оповещения радиорубка

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование  | Характеристика | Ед. измерения | Кол-во | Место поставки  |
| 1 | Услуги по техническому обслуживанию системы речевого оповещения радиорубка детского сада | В услуги по техническому обслуживанию:устранение неисправностейпринятие мер и выдачу рекомендаций по устранению сбоев в работе системы радиорубки;Проведение профилактических работ ежемесячно: внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность крепленийПроведение профилактических работ ежеквартально: очистка, подпайка, замена или восстановление элементовВ случае сбоя в работе, необходимо устранение нарушений в течение 24 часов | услуга | 1 | КГКП Ясли сад «Айбөбек» отдела образования Курмангазинского района Управления образования Атырауской области» |

Қызметтерге техникалық сипаттама

Балабақша ғимаратына арналған радиоторап жүйесіне техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Атауы | Сипаттамасы | Өлшем бірлігі | Саны | Жеткізу орны |
| 1 | Балабақша ғимаратына арналған радиоторап жүйесіне техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер | Техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерге мыналар кіреді:ақауларды жоюрадиоторап жүйесінің жұмысындағы іркілістерді жою жөнінде шаралар қабылдау және ұсынымдар беру;Ай сайын алдын алу жұмыстарын жүргізу, жүйенің құрамдас бөліктерінің, радиоторап механикалық зақымдануының, коррозияның, бекітпелердің беріктігінің және т.б. болмауын сырттай тексеру.Профилактикалық жұмыстарды тоқсан сайын жүргізуЖұмыста іркіліс болған жағдайда, бұзушылықтарды 24 сағат ішінде жою қажет. | Қызмет | 1 | «Атырау облысы Білім беру басқармасының Құрманғазы ауданы білім бөлімінің «Айбөбек» бөбекжай балабақшасы коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны |