Приложение №1

к Договору№____от_______2025год.

ГККП на ПОУ ясли сад №5 «Балбөбек» Отдела образования по Мунайлинскому району Управления образования Мангистауской области находится по адресу Мангистауская область, Мунайлинский район, сельский округ Кызылтобе. Жилой массив Кызылтобе-2. Участок 1067/2.

Техническая характеристика

Услуга тревожная кнопка. Количество 11 месяцев.

Требования выполняемые при обслуживании тревожной кнопки; услугу по пультовой и физической охране; объектов, организаций всех форм собственности, по техническому обслуживанию, монтажу и накладке систем охранно-пожарной сигнализации, систем контроля и ограничения доступна, а также подключение на пульт центрального наблюдения (выезд вооруженной мобильной группы «ГБР»).

Обслуживание приемно - контрольного прибора должно производиться не реже одного раза в месяц.

Мероприятия выполняемые в ходе обслуживания

- Обслуживающий персонал должен являться на объект  обслуживания 4 (четыре) раза в месяц, а также по вызову «Заказчика» при необходимости.

- Исполнитель реагирует на сбой в работе Оборудования немедленно и выделяет специалиста для выяснения  и устранения причин неполадок в течении 15-30 минут.