*№2 қосымша*

**Сатып** **алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Қызметтердің атауы** | **Қызметтердің техникалық ерекшеліктері** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кәріз жүйесін тазалау (сору) қызметтері | Кәріз жүйесін тазалау (сору) қызметтері . рейс-120 (бір рейс 5 куб.м.) жылдық мөлшер, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  Қызмет көрсету мерзімі -шартқа қол қойылған сәттен бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейінКөрсетілетін қызметтін техникалық сипаттамасы:  - кәріз желілерін, құдықтарды, септиктерді, сору,  кәріз желілерін, құдықтарды, септиктерді тазалау,  -механикалық тазалау, арқанмен тазалау  Кәріз қалдықтарды арнайы санитарлық орынға тасталуы тиіс.  Қызмерт арнайы техникамен (Илосос-Ассенизатор, кротмашина) көрсетілуі тиіс.  Арнайы техника техникалық ақаусыз болуы және барлық қажетті қауіпсіздік  стандарттарына сай болуы тиіс.  Қызмет көрсету мерзімі: Қызмет ай сайын, Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша  айына 10 реттен. |

*Приложение №2*

**Техническая спецификация закупаемых услуг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Наименование услуг** | **Техническая спецификация, характеристика услуг** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Услуги по откачке канализации | Услуги по откачке канализации. Годовой рейс количество -120 (один рейс 5 куб.м.) По заявке заказчика. Услуга будет оплачиваться по факту оказание услуг  Сроки оказания услуги – с момента подписания договора по 31 декабря 2025 года  Техническая характеристика оказываемых услуг:  - откачка канализационных труб, колодцев и септиков,  - прочистка канализационных труб, колодцев и септиков,  - промывка под высоким давлением,  - механическая чистка, чистка тросом,  Канализационные отходы должны вывозиться на специальные санитарные площадки  Услуги оказываются спецтехникой (Илосос-Ассенизатор, кротмашина).  Предоставляемые спецтехники должны быть техническими исправными и  соответствовать всем требуемым нормам безопасности.  Сроки оказания услуги: Услуги оказываются ежемесяно, не менее 10 раза в месяц. По Заявке Заказчика |