№2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері

| № | Қызметтердің атауы | Қызметтердің техникалық ерекшеліктері |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кәріз жүйесін тазалау (сору) қызметтері | Кәріз жүйесін тазалау (сору) қызметтері . рейс-120 (бір рейс 5 куб.м.) жылдық мөлшер, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша Қызмет көрсету мерзімі -шартқа қол қойылған сәттен бастап 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейінКөрсетілетін қызметтін техникалық сипаттамасы: - кәріз желілерін, құдықтарды, септиктерді, сору, кәріз желілерін, құдықтарды, септиктерді тазалау, -механикалық тазалау, арқанмен тазалау Кәріз қалдықтарды арнайы санитарлық орынға тасталуы тиіс. Қызмерт арнайы техникамен (Илосос-Ассенизатор, кротмашина) көрсетілуі тиіс. Арнайы техника техникалық ақаусыз болуы және барлық қажетті қауіпсіздік стандарттарына сай болуы тиіс. Қызмет көрсету мерзімі: Қызмет ай сайын, Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша айына 10 реттен. |

Приложение №2

Техническая спецификация закупаемых услуг

| № | Наименование услуг | Техническая спецификация, характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Услуги по откачке канализации | Услуги по откачке канализации. Годовой рейс количество -120 (один рейс 5 куб.м.) По заявке заказчика. Услуга будет оплачиваться по факту оказание услуг Сроки оказания услуги – с момента подписания договора по 31 декабря 2025 года Техническая характеристика оказываемых услуг: - откачка канализационных труб, колодцев и септиков, - прочистка канализационных труб, колодцев и септиков, - промывка под высоким давлением, - механическая чистка, чистка тросом, Канализационные отходы должны вывозиться на специальные санитарные площадки Услуги оказываются спецтехникой (Илосос-Ассенизатор, кротмашина). Предоставляемые спецтехники должны быть техническими исправными и соответствовать всем требуемым нормам безопасности. Сроки оказания услуги: Услуги оказываются ежемесяно, не менее 10 раза в месяц. По Заявке Заказчика |