2025 ж.  «___» _______________№ ___

Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері

| № р/с* | Қызметтердің атауы | Қызметтердің техникалық ерекшеліктері |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Сантехникалық қызметтер | Қызмет көрсететін ұйымның міндеттері мен міндеттері: 1.Жылыту маусымының аяғы мен басында жылыту жүйелерінің таратушы құбырларын тексеру. 2.Жылыту жүйесін қосу және өшіру (көктем, күз, авариялық, режимдік). 3.Режимдерді іске қосу және өзгерту кезінде жылыту жүйесін реттеу. 4.Ағындарды жою, оның ішінде бұрандалы қосылыстарда, құбырларға бандаждарды орнату, құбырлар учаскесін ауыстыру 1000 мм-ден аспайды. 5.Ақаулы (ағыспен) жылыту аспаптарын ажырату және оларды ауыстыру. 6.15-35 мм астам құбырларға арналған жылыту жүйесінің құбырларындағы, пайдалану мерзімі 15 жылдан аспайтын жылыту жүйелеріндегі бітелулерді тазалау. 7.Жылу желісінің жылыту режимінің басында және соңында ыстық сумен жабдықтауды ауыстыру. 8.Дәретхананың бітелуін тазарту. 9.Дәнекерлеу жұмыстарын қоса алғанда, сифондарды, ГРУ, манжеттерді, Араластырғыштарды ауыстыру, авариялық жағдайдағы сантехникалық жабдықты ауыстыру. 10.Жуу цистерналарын реттеу. 11.Бұрандалы қосылыстардағы ағып кетуді жою. 12.Клапандардағы тығыздағыштарды толтыру. 13.Фистулаларды қайнату. 14. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2 сағат ішінде өнім беруші келуге тиіс 15. Ақаулы акт негізінде Тапсырыс берушіден шығын материалы 16.Кәріз құбырларын топтар бойынша және асханада, кір жуатын бөлмеде тазалау, подвалда 17. Өтінімді ресімдеу кезінде Өнім беруші жасалған жұмыс туралы журналда белгілеуге міндетті 18.Болердің жылу жинағы 19.Асханада май ұстағышты ай сайын екі дана мөлшерінде тазарту 20.Жағдайдың талабы бойынша дәнекерлеу жұмыстары |

Приложение 2 к Договору

от «___» _______ 2025 года № ___

Техническая спецификация закупаемых услуг

| № п/п* | Наименование услуг | Техническая спецификация, характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Сантехнические услуги | - Задачи и обязанности обслуживающей организации: - 1.Осмотр разводящих трубопроводов систем отопления в конце и начале отопительного сезона. - 2.Включение и выключение системы отопления (весна, осень, аварийное, режимное). 3.Регулировка системы отопления при запуске и изменении режимов. 4.Устранения течей, в том числе в резьбовых соединениях, установка бандажей на трубы, замена участка труб не более 1000мм. 5.Отключение дефектных (с течью) отопительных приборов и замена их. 6.Прочистка засоров в трубопроводах системы отопления для труб более 15-35 мм, на системах отопления со сроком эксплуатации не более 15 лет. 7.Переключение горячего водоснабжения в начале и окончании отопительного режима теплосети. 8.Прочистка засоров унитазов. 9.Замена сифонов, ГРУ, манжет, смесителей, включая сварочные работы, замена сантехнического оборудования, находящегося в аварийном состоянии. 10.Регулировка смывных бачков. 11.Устранение протечки на резьбовых соединениях. 12.Набивка сальников на вентилях. 13.Заваривание свищей. - 14. По заявке Заказчика в течение 2-х часов Поставщик должен явиться 15. Расходный материал от Заказчика на основание дефектного акта 16.Чистка канализационных труб по группам и в столовой, в прачечной, в подвале 17. При оформление заявки Поставщик обязан отметиться в журнале о проделанной работе 18.Тепловой узел болера 19.Прочистка жироуловителя в столовой ежемесячно в количестве две штуки 20.Сварочное работы по требованию ситуации |