**Приложение 2**

**Техническая спецификация**

**Все материалы, доставка и установка осуществляется за счет поставщика.**

Установка фильтров для воды- Водоочиститель в 2 кабинета.

* технология очистки — обратный осмос;
* предфильтрация — полипропилен и карбонблок (никакого GAC);
* после основной фмльтрации — освежение воды и насыщение полезными минералами;
* наличией насоса — нет;
* потребление электричесива — 0В;
* производительность при ддавлении 4 атм. - не менее 15 л/час;
* минимальное давление для работы — от 2 атм.;
* бак для хранения воды — водо-водянной;
* расход сброса воды на 1 литр чистой воды — до 6 литров ;
* накопительная ёмкость — не менее 5 литров;
* габаритьные размеры (ВхГхШ) — до 420х420х200 мм;
* количество ступеней очистки — не менее 4х;
* технология сменных фмлттрующих модулей — поворотное, быстросъемное;
* наличие отдельного крана — да;
* замена раковины если необходимо.

Поставка должна осуществляться по потребности и по необходимости Заказчика в течение 15 календарных дней Оплата будет производиться в течение 30 календарных дней после поставки товаров.

**Место оказания услуги: г.Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая,54.**

**КГУ "Гимназия № 105" им. У. Джандосова Управления образования г. Алматы**

2 қосымша

Техникалық сипаттама

Барлық материалдар, жеткізу және орнату жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.

Су сүзгілерін орнату-2 кабинетте су тазартқыш.

\* тазарту технологиясы - кері осмос;

\* алдын ала сүзу-полипропилен және көміртекті блок (GAC жоқ);

\* негізгі фмлтрациядан кейін-суды сергіту және пайдалы минералдармен қанықтыру;

\* сорғының болуы-жоқ;

\* электр қуатын тұтыну-0В;

\* 4 атм қысымдағы өнімділік. - сағатына 15 л кем емес;

\* жұмыс үшін ең төменгі қысым-2 атм.;

\* су — су қоймасы;

\* 1 литр таза суға суды ағызу шығыны-6 литрге дейін ;

\* сақтау сыйымдылығы-кемінде 5 литр;

\* жалпы өлшемдері (ВхГхШ) — 420х420х200 мм дейін;

\* тазалау сатыларының саны-кемінде 4х;

\* ауыстырылатын fmlt модульдерінің технологиясы-айналмалы, тез босатылатын;

\* жеке Кранның болуы-иә;

\* қажет болса, раковинаны ауыстырыңыз.

Жеткізу тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша және қажеттілігі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс төлем тауарлар жеткізілгеннен кейін 30 күнтізбелік күн ішінде жүргізілетін болады.

Қызмет көрсету орны: Алматы қаласы, Бостандық ауданы,Абай даңғылы, 54.

"№105 Гимназия " КММ. Алматы қаласы білім басқармасының ө. Жандосова