***Техническая спецификация***

Услуги по техническому обслуживанию здания системы отопления проводимые работы:

* Осмотр и устранениеи замена труб подачи воды диаметром 50мм-60метр аварийных ситуациях на инженерных сетях;
* Проверки монометров;
* Обслуживание и проверка приборов учета;
* Промывка и опресовка системы отоплению;
* Чистка и Ревизия грязевиков (вскрытие, очистка и промывка)
* Запуск системы отопление
* Ревизия задвижек
* Окончательная проверка и сдача системы, спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.
* **Гарантия 1 год**
* Услуги проводить по заявке заказчика
* Место проставки: г.Кентау, ул.Толеби 55
* Сроки проведения услуги: 2025 года

**Требования:**

* выполнение работ высококвалифицированными специалистами;
* полное соблюдение нормативно-правовой документации;
* исполнение заказа на современном многофункциональном  оборудовании.

***Техникалық ерекшелік***

Жылу жүйесі ғимаратына техникалық қызмет көрсету бойынша жүргізілетін жұмыстар:

* • Инженерлік желілердегі апатты жағдайларда диаметрі 50мм-60м су құбырларын тексеру,ауыстыру және жою ;
* Монометрлерді тексеру;
* Есептеу аспаптарына қызмет көрсету және тексеру;
* Жылыту жүйесін жуу және тұйықтау;
* Балшықшыларды тазалау және тексеру (ашу, тазалау және жуу)
* Жылыту жүйесін іске қосу
* Ысырмаларды тексеру
* Жүйені түпкілікті тексеру және тапсыру, жүйеден суды түсіру, тығындарды, манометрді алып тастау және престі ажырату.
* **Кепілдік 1 жыл**
* Қызметтерді Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жүргізу
* Қою орны: Кентау қаласы, Толеби 55

Қызмет көрсету мерзімі - 2025 жылғы

**Талаптар:**

* жоғары білікті мамандардың жұмыстарды орындауы;
* нормативтік-құқықтық құжаттаманың толық сақталуын қамтамасыз ету;
* Қазіргі заманғы көпфункционалды жабдықтарда тапсырысты орындау.