Техникалық ерекшелігі

техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсетуге

өрт / күзет дабылы / сөндіру жүйелері/

бейнебақылау және ұқсас жабдықтар.

Осы техникалық ерекшелікте төмендегі ұғымдардың мынадай түсіндірмесі болады:

ТСО-техникалық күзет құралдары (периметралды, күзет-өрт сигнализациясы, бейнебақылау, кіруді бақылау және басқару жүйелері);

Жабдық-ТЖҚ құрамына кіретін жеке шеткі құрылғылар (аспаптар, датчиктер, бейнебақылау камералары және т. б.);

Объект-техникалық қызмет көрсетуге жататын ТСО жабдығы орнатылған Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің Тараз өңірлік гарнизоны Әскери полиция басқармасы РММ.

Техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер мынадай функцияларды орындайды:

- ТСО-ны жарамды күйде және жұмысқа тұрақты дайындықта ұстау;

- жабдықтар мен кабель трассаларының техникалық жағдайын бақылау;

- ақаулы жабдықты (материалдарды) жөндей отырып, өрт/қатар дабылдары/сөндіргіш/бейнебақылау жүйелеріне және ұқсас жабдықтарға (ТҚҚ) техникалық қызмет көрсету қызметтерінің функционалдығын қалпына келтіру.

2.3. Техникалық сипаттамалары (талаптар):

Техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер Қызмет көрсету түрлерін, мазмұнын және әдістемесін айқындайтын қызмет көрсету регламентіне (техникалық ерекшелікке 2-қосымша) сәйкес шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде профилактикалық іс-шаралар кешенін ай сайын жоспарлы орындауды көздейді.

Әрбір объект үшін көрсетілетін қызметтер құнын есептеу объектіде орнатылған жабдық санына сәйкес жүргізіледі (техникалық ерекшелікке 3-қосымша).

2.4. Пайдалану сипаттамалары(талаптар):

Техникалық қызмет көрсету бойынша ұсынылатын қызметтер тізімі:

- қызмет көрсету регламентіне сәйкес ай сайын қызмет көрсету (техникалық ерекшелікке 2-қосымша).

- ТҚҚ пайдалану саласында кең таралған техникалық мәселелер бойынша кеңес беру және көмек көрсету (ТҚҚ табысты пайдалану үшін Тапсырыс берушіге және/немесе Тапсырыс берушінің өкіліне, әскери бөлімдер мен мекемелердің өкілдеріне қажетті білімді беру);

- объектіде жабдықты пайдаланатын жеке құрам үшін ҚҚТ пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды құрастыруға көмек көрсету;

- ақаулықты жабдықтың үлгілік элементі деңгейіне дейін анықтау және оқшаулау;

Техникалық қызмет көрсетуге сондай-ақ пайдалану процесінде туындайтын ақауларды жою, ақаулы жабдықты ауыстыру, қабылдау-бақылау аспаптарын, дербес компьютерлер мен олардың бағдарламалық қамтылымын баптау, кабельдік трассаларды қалпына келтіру, сондай-ақ шарт жобасына сәйкес Тапсырыс беруші және/немесе әскери бөлім өкілінің жазбаша және/немесе ауызша өтінімі бойынша жүзеге асырылатын жүйенің жалған іске қосылуы бойынша объектіге шығу жөніндегі барлық қажетті іс-шаралар кіреді.

Өнім беруші техникалық қызмет көрсету барысында оны жеңімпаз деп анықтаған жағдайда ТҚҚЖ қамтамасыз етеді:

- Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде кепілдендірілген техникалық қызмет көрсету;

- ақаулықтардың күрделілігі мен көлеміне қарай барынша қысқа мерзімде, бірақ өтінімді алған сәттен бастап 24 сағаттан аспайтын ақауларды жедел жою;

- пайдаланылатын жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді техникалық қолдау.

- сондай-ақ, электр және оптикалық кабель желілерін қалпына келтіру және/немесе кабельдерді ауыстыру, жабдық жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.

- техникалық қызмет көрсету қызметтерін қабылдаудың жиынтық актісі (Шартқа 2-қосымша);

- объект бойынша техникалық қызмет көрсету қызметтерін қабылдау актісі (Шартқа 3-қосымша);

Техникалық ерекшелікке сәйкес ай сайын қызмет көрсетуді жүргізу (Шартқа 2-қосымша). Қызметтер техникалық ерекшелікке (Шартқа 2-қосымша) сәйкес жүргізілген регламенттік іс-шаралардың түрі мен атауы көрсетілетін (Шартқа 2 және 3-қосымшалар) техникалық қызмет көрсету қызметтерін қабылдау актілерімен расталады.

Мамандардың тізімін (монтаждаушылар/ техник-монтаждаушылар/ электромонтажниктер/ электромонтерлер және/немесе реттеушілер/ тогы әлсіз жүйелерге қызмет көрсету жөніндегі инженерлер және/ немесе өрт/күзет сигнализациясына/ сөндіру/ бейнебақылау жүйелеріне және ұқсас жабдыққа қызмет көрсету саласындағы басқа да аралас кәсіптердің мамандары) ОВКР-мен келісуге шарт жасасқаннан кейін бірден ұсыну және 10 (он) жұмыс күні ішінде рұқсат алу, өйткені төменде санамаланған мемлекеттік объектілер күзетілетін

Техникалық қызмет көрсетуді жүргізуді бастаудың алдында тапсырыс берушінің өкілімен бірлесіп объектіге рұқсаттың бар екендігі туралы хабарламаны алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде бастапқы тексеру актісін (Шартқа 4-қосымша) жасай отырып, ТҚҚ-ға бастапқы тексеру жүргізуге, онда ТҚҚ жүйесінің жұмыс қабілеттілігі бойынша егжей-тегжейлі ақпарат (ақаулы жабдықтың, материалдардың атауы мен саны) және оған одан әрі қызмет көрсетудің орындылығы туралы қорытынды көрсетіледі.

Бастапқы тексеру актісі бекітілгеннен кейін істен шыққан жабдықты (материалдарды) өнім беруші өз есебінен қалпына келтіреді (жөндейді).

Қызметтерді толық көлемде және белгіленген мерзімде көрсету мүмкін болмаған жағдайда, міндеттемелерді орындамау себептерін көрсете отырып, Тапсырыс берушіні жазбаша түрде дереу хабардар ету.

Тиісті сапада қызмет көрсетілмеген жағдайда анықталған кемшіліктерді жою 7 (жеті) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылсын.

Қазақстан Республикасы заңнамасының, құпиялылық режимін сақтау және қызметтер көрсету барысында қолжетімді болуы мүмкін мәліметтер тізбесін жария етпеу жөніндегі Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің басшы құжаттарының талаптарын орындау.

Тапсырыс беруші мен Тапсырыс берушінің өкілі алдында өз қызметкерлерінің, сондай-ақ Қызмет көрсететін басқа да адамдардың іс-әрекеттері мен қателіктері үшін жауапты болады.

2.5. Сапалық сипаттамалар (талаптар):

ТСО-ға техникалық қызмет көрсету бойынша қызмет көрсету сапасы осы қызметтерді тікелей көрсететін қызметкерлердің біліктілігіне тікелей байланысты.

Әлеуетті өнім беруші осы лот бойынша Мемлекеттік сатып алудың жеңімпазы болып айқындалған жағдайда, шарт жасалған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде тиісті қызмет көрсету базисі бойынша көшпелі бригаданың болуын қамтамасыз етуге міндеттенеді, кемінде 2 маман (монтаждаушылар/ техник-монтаждаушылар/ электр монтаждаушылар/ электромонтерлер және/немесе жөндеушілер/ тогы әлсіз жүйелерге қызмет көрсету жөніндегі мамандар/ инженерлер және/немесе өрт/ күзет сигнализациясына/ сөндіру/ бейнебақылау жүйелеріне және ұқсас жабдыққа қызмет көрсету саласындағы басқа да аралас кәсіптердің мамандары).

Өрт дабылы жүйесі мен бейнебақылау жүйесі істен шыққан жағдайда жеткізуші жұмыстан тыс уақытта келіп, жүйенің істен шығуын немесе ақаулығын жөндеуге міндеттенеді.

Тараз өңірлік гарнизоны Әскери полиция басқармасы орналасқан жері.

- Жамбыл облысы,  Тараз қаласы, Төле би көшесі 101 үй

- Есеп әр квартал сайын жүргізіледі (Наурыз, Маусым, Қыркүйек, Желтоқсан)

Техническая спецификация

на оказание услуг по техническому обслуживанию

пожарной/ охранной сигнализации/ систем тушения/

видеонаблюдения и аналогичного оборудования.

В настоящей Технической спецификации нижеследующие понятия имеют следующее толкование:

ТСО – технические средства охраны (системы периметральной, охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля и управления доступом);

Оборудование – отдельные оконечные устройства, входящие в состав ТСО (приборы, датчики, камеры видеонаблюдения и др.);

Объект – Управление военной полиции таразского регионального гарнизона Министерства обороны Республики Казахстан в которой(ом) установлено оборудование ТСО подлежащее техническому обслуживанию.

Услуги по техническому обслуживанию ТСО выполняют следующие функции:

- поддержание ТСО в исправном состоянии и постоянной готовности к работе;

- контроль за техническим состоянием оборудования и кабельных трасс;

- сохранение стабильности исходных параметров оборудования и продление сроков службы;

- восстановление работоспособности неисправных Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования (ТСО) с ремонтом неисправного оборудования (материалов).

2.3. Технические характеристики (требования):

Услуги по техническому обслуживанию ТСО предусматривают плановое еженедельно и (ежемесячно) выполнение комплекса профилактических мероприятий в течение всего срока действия договора в соответствии с Регламентом обслуживания (приложение 2 к Технической спецификации), который определяет виды, содержание и методику оказания услуг.

Расчет стоимости услуг за каждый объект производится в соответствии с количеством оборудования, установленного на объекте (приложение 3 к Технической спецификации).

2.4. Эксплуатационные характеристики (требования):

Перечень предоставляемых услуг по техническому обслуживанию ТСО:

- ежемесячное оказание услуг в соответствии с Регламентом обслуживания (приложение 2 к Технической спецификации).

- консультации и помощь по наиболее распространенным техническим вопросам в сфере эксплуатации ТСО (передавать необходимые знания представителям войсковых частей и учреждений, Заказчику и/или Представителю заказчика для успешной эксплуатации ТСО);

- помощь в составлении инструкций по эксплуатации ТСО для личного состава, эксплуатирующего оборудование на объекте;

- выявление и локализация неисправности до уровня типового элемента оборудования;

В техническое обслуживание ТСО входят также все необходимые мероприятия по устранению неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации, ремонту неисправного оборудования, настройке приемно-контрольных приборов, персональных компьютеров и их программного обеспечения, восстановлению кабельных трасс, а также выезд на объект по ложной сработке системы, осуществляемый по письменой и/или устной заявке представителя заказчика и/или воинской части в соответствии с проектом договора.

Поставщик в случае определения его победителем в ходе технического обслуживания ТСО обеспечивает:

- гарантированное техническое обслуживание в течение всего срока действия Договора;

- оперативное устранение неисправностей в максимально сжатые сроки в зависимости от сложности и объема неисправностей, но не более - 24 часов с момента получения заявки;

- техническую поддержку используемого оборудования и программного обеспечения.

- так же восстановление оборудование силовых и оптических кабельных линий и/или замена кабелей, оборудование проводиться за счет поставщика.

- сводный акт приемки услуг технического обслуживания ТСО (приложение 3 к Договору);

-  акт приемки услуг технического обслуживания ТСО по Объекту (приложение 3 к Договору);

-	акт первичного осмотра ТСО (приложение 4 к Договору);

минимальные технические характеристики, предъявляемые к Оборудованию в случае его замены (приложение 5 к Договору);

- 	акт замены вышедшего из строя Оборудования (материалов) на объекте (приложение 6 к Договору);

Производить оказание услуг ежемесячно в соответствии с Технической спецификацией (приложение 2 к Договору). Услуги подтверждаются Актами приемки услуг технического обслуживания ТСО (приложения 1 и 2 к Договору), в которых указывается вид и наименование проведенных регламентных мероприятий в соответствии с Технической спецификацией (приложение 1 к Договору).

Предоставить списки специалистов (монтажники/ техники-монтажники/ электромонтажники/ электромонтеры и/или наладчики/ специалисты/ инженера по обслуживанию слаботочных систем и/или специалисты других смежных профессий в сфере обслуживания пожарной/ охранной сигнализации/ систем тушения/ видеонаблюдения и аналогичного оборудования) сразу же после заключения договора на согласование с ОВКР и получить допуски в течении 10 (десяти) рабочих дней, так как ниже перечисленные государственные объекты охраняемые.

Перед началом проведения технического обслуживания совместно с Представителем заказчика в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения уведомления о наличии допуска на Объект провести первичное обследование ТСО, с составлением Акта первичного обследования (приложение 4 к Договору), в котором указывается развернутая информация по работоспособности системы ТСО (наименование и количество неисправного оборудования, материалов) и заключение о целесообразности его дальнейшего обслуживания.

Оборудование (материалы), вышедшее из строя после утверждения Акта первичного обследования, восстанавливается (ремонтируется).

В случае невозможности оказать услуги в полном объеме и в установленные сроки, немедленно уведомить Заказчика в письменном виде с указанием причины невыполнения обязательств.

В случае оказания услуг с ненадлежащим качеством осуществить устранение выявленных недостатков в течение 7 (семи) рабочих дней.

Выполнять требования законодательства Республики Казахстан, руководящих документов Министерства обороны Республики Казахстан по соблюдению режима секретности и неразглашения перечня сведений, которые могут оказаться доступными в ходе оказания услуг.

Нести ответственность перед Заказчиком и Представителем заказчика за действия и упущения своих работников, а также других лиц, оказывающих услуги.

2.5. Качественные характеристики (требования):

Качество оказания услуг по техническому обслуживанию ТСО напрямую зависит от квалификации работников, непосредственно оказывающих данные услуги.

Потенциальный поставщик в случае определения его победителем Государственных закупок по данному лоту обязуется в течении 7 (семи) рабочих дней со дня заключения договора обеспечить наличие выездной бригады по соответствующему базису оказания услуг, составом
не менее 2-ух специалистов (монтажники/ техники-монтажники/ электромонтажники/ электромонтеры и/или наладчики/ специалисты/ инженера по обслуживанию слаботочных систем и/или специалисты других смежных профессий в сфере обслуживания пожарной/ охранной сигнализации/ систем тушения/ видеонаблюдения и аналогичного оборудования).

В случае не исправности Пожарной охранной сигнализаций и видео наблюдения поставщик обязуется в не рабочее время приходит и устранить поломки или не исправность системы.

Местоположения Управление военной полиции

Таразского регионального гарнизона.

- Жамбылская область, город Тараз, ул. Толе би 101

- Оплата будет прозводиться ежеквартально ( Март, Июнь, Сентябрь, Декабрь )