Техническая спецификация закупаемых услуг

услуги по отбору и проведению анализов воды из скважины на территории земельного участка, расположенного по ул. Университетская, строение 28.

Проведение химического, микробиологического, бактериологического, паразитологического анализа воды на пригодность к питьевым нуждам. СТ РК ISO 15189-2023 Лаборатории медицинские Требования к качеству и компетентности. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». Согласно данным санитарным правилам «питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу, и иметь благоприятные органолептические свойства». Вода должна соответствовать СТ РК ГОСТ Р 51232-2003 ВОДА. Общие требования к организации и методам контроля качества. Контроль и проведение отбора воды должно проходить в строгом соблюдении с СТ РК ГОСТ Р 51593-2003. ВОДА ПИТЬЕВАЯ Отбор проб. СТ РК ГОСТ Р 51592-2003ВОДА Общие требования к отбору проб. ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа. ГОСТ 31861-2012 ВОДА. Общие требования к отбору проб.

- Детальный разбор химического состава;

- Уровень и качество физических примесей;

- Рекомендации по очистке и водоподготовке;

- Оформить заключение, подходит и безопасен ли исследуемый водный ресурс для питьевых нужд.

Файл отчета передается заказчику на электронных и бумажных носителях. На бумажных носителях в 2-х экземплярах, с подписями и печатями ответственных лиц.

## Анализ воды из скважин (расширенный)

- Определение водородного показателя рН

- Цветность

- Запах

- Привкус

- Мутность

- Общая жесткость

- Общая минерализация

- Железо общее

- Железо (2+)(консервированная проба)

- Марганец

- Сульфиды в т.ч.: сероводород

- Окисляемость перманганатная

- Щелочность общая

- Щелочность гидрокарбонатная

- Фториды

- Хлориды

- Сульфаты

- Фосфаты

- Нитриты

- Нитраты

- Аммоний в т.ч. аммиак (по азоту)

- Кальций

- Магний

- Кремний

- Свинец

- Взвешенные твердые частицы

- Радиационная безопасность

- Микробиологическая безопасность

- Паразитологическая безопасность

## Все пробы следует снабдить сопроводительными запиской с указанием:

- места отбора (деревня, участок и.т.п.);

- источника воды (водопровод, колодец, скважина, бутилированная и т.п.);

- даты и время отбора (число, часы, минуты).

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі

Университетская көшесі, 28-ғимарат бойында орналасқан жер учаскесінің аумағында ұңғымадан суды іріктеу және талдау бойынша қызметтер.

Ауыз су қажеттілігіне химиялық, микробиологиялық, бактериологиялық, паразитологиялық талдау жүргізу. ҚР СТ ISO 15189-2023 зертханалар сапа мен құзыреттілікке қойылатын медициналық талаптар. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 "су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаттары үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және су объектілерінің мәдени-тұрмыстық су пайдалану және қауіпсіздік орындарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар"санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы. Осы санитарлық ережелерге сәйкес"ауыз су эпидемиялық және радиациялық тұрғыдан қауіпсіз, химиялық құрамы жағынан зиянсыз және қолайлы органолептикалық қасиеттерге ие болуы керек". Су ҚР СТ ГОСТ Р 51232-2003 сәйкес келуі тиіс. Сапаны бақылау әдістері мен ұйымдастыруға қойылатын жалпы талаптар. Суды іріктеуді бақылау және жүргізу ҚР СТ ГОСТ Р 51593-2003 қатаң сақталуы тиіс. Ауыз су сынама алу. ҚР СТ ГОСТ Р 51592 - 2003СУ сынамаларды алуға қойылатын жалпы талаптар. ГОСТ 31942-2012 су. Микробиологиялық талдау үшін сынама алу. ГОСТ 31861-2012 СУ. Сынама алуға қойылатын жалпы талаптар.

* Химиялық құрамды егжей-тегжейлі талдау;

* Физикалық қоспалардың деңгейі мен сапасы;

* Тазалау және суды тазарту бойынша ұсыныстар;

* Зерттелетін су ресурсы ауыз су қажеттіліктері үшін жарамды және қауіпсіз екендігі туралы қорытынды жасаңыз.

Есеп файлы Тапсырыс берушіге электрондық және қағаз тасымалдағыштарда беріледі. Қағаз жеткізгіштерде жауапты тұлғалардың қолдары мен мөрлері бар 2 данада.

ҰҢҒЫМАЛАРДАН СУДЫ ТАЛДАУ (КЕҢЕЙТІЛГЕН)

1. РН сутегі көрсеткішін анықтау

2. Хроматизм

3. Иісі

4. Дәмі

5. Лайлану

6. Жалпы қаттылық

7. Жалпы минералдану

8. Жалпы темір

9. Темір (2+) (консервіленген үлгі)

10. Марганец

11. Сульфидтер, оның ішінде: күкіртсутек

12. Перманганаттың тотығуы

13. Сілтілік жалпы

14. Сілтілік бикарбонат

15. Фторидтер

16. Хлоридтер

17. Сульфаттар

18. Фосфаттар

19. Нитриттер

20. Нитраттар

21. Аммоний, оның ішінде аммиак (азот бойынша)

22. Кальций

23. Магний

24. Кремний

25. Қорғасын

26. Тоқтатылған қатты заттар

27. Радиациялық қауіпсіздік

28. Микробиологиялық қауіпсіздік

29. Паразитологиялық қауіпсіздік

Барлық сынамалар көрсетілген ілеспе жазбамен жабдықталуы керек:

* іріктеу орындары (ауыл, учаске және т. б.);

* су көзі (су құбыры, құдық, құдық, бөтелкедегі құдық және т. б.);

* таңдау күндері мен уақыты (Сан, сағат, минут).