| Техническая спецификация на оказание услуги по перезарядке огнетушителей |  |
| --- | --- |
| Наименование закупаемых товаров, работ, услуг | Услуга по перезарядке огнетушителей |
| Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг | Услуга по перезарядке порошковых огнетушителей ОП-5 в количестве 10 штук. В услугу по перезарядки огнетушителей входит: - перезарядка огнетушителей -техническое освидетельствование - замена комплектующих и запасных частей к вышедшим из строя огнетушителям, -доставка огнетушителей на перезарядку и обратно транспортом Исполнителя. Услуги, указанные в технической спецификации должны осуществляться в соответствии с Правилами Пожарной безопасности РК за № 55 от 21.02.2022г. |
| Предмет договора и сроки оказания услуги | Услуга по перезарядке огнетушителей в количестве 10 штук оказывается в течении 30 календарных дней после подписания договора. |
| Место оказания услуги | Бородулихинский район, село Бородулиха ул.Ф.Середина,35 |

| Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау бойынша қызмет көрсетуге техникалық ерекшелік |  |
| --- | --- |
| Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы | Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау қызметі |
| Тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы) | Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау қызметіне мыналар кіреді: - саны 10 дана ОП-5 ұнтақты өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау. - техникалық куәландыру - істен шыққан өрт сөндіргіштерге жинақтаушы және қосалқы бөлшектерді ауыстыру, - өрт сөндіргіштерді Орындаушының көлігімен қайта зарядтауға және кері жеткізуге жеткізу. |
| Шарттың мәні және қызмет көрсету мерзімі | 10 дана көлемінде өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау жөніндегі қызмет шартқа қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 30 күн ішінде көрсетіледі. |
| Қызмет көрсету орны | Бородулиха ауданы, Бородулиха ауылы, Ф.Середина көшесі, 35 |