+

Техническая спецификация по государственным закупкам на поверку  СИ

| № п/п | Услуги | Описание | Условия поставки (в соотв. С ИНКОтермс 2000) | Срок оказание услуг | Место оказание услуг | Условия и сроки оплаты | Сумма выделенная для государственных закупок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по проведению Поверки Средств измерений | - Иметь системы обеспечения качества выполняемых работ не менее чем по 12 видам измерений в соответствий с областью аккредитации и аккредитованы в установленном порядке не менее 10 лет. Наличие сертификата СМК в соответствии с ИСО-9001 обязательно. - Службы должны быть оснащены необходимыми для проведения поверки средствами измерении, образцами эталонами, располагать фондом нормативных документов по обеспечению единства измерении своевременно актуализированными. - Располагать достаточным количеством специалистов (более 5) имеющих квалификацию поверителя, в области по обеспечению единства измерении не менее 3-х лет. Помещения служб должны обеспечивать условия сохранности средств измерении и документации при их хранении, а так же при необходимости конфиденциальность информации об поверяемых образцах средствах измерений |  | До конца 2025 года | Г.Шымкент, | По факту оказания услуг в течение 20 рабочих дней. |  |