**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование услуги** | **Количество услуги** | **Срок оказания услуги** | **Цена** |
| 1 | Услуга по замене тепловычислителя | 1 | 10 дней после заключения договора | 280 000 |
|  | Итого | **280 000** |

В стоимость включено: тепловычислитель ВКТ 7-02 – 1 шт; дополнительный элемент питания с доплатой, проектные работы, вспомогательные материалы, демонтаж, монтаж, настройка приборов учета тепла, сдача объекта по письму на отопительный период 2025г. в ТОО «Теплотранзит Караганда», ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие лицензии на данный вид работ, опыт работы более 10 лет в данной сфере. Квалифицированный штат сотрудников.