2024 ж.  «___» _______________№ ___

Шартқа 2 қосымша

Техникалық ерекшелігі, жұмыс сипаттамасы

| № р/с | Қызметтердің атауы | Техникалық ерекшелігі, жұмыс сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Дабыл құрылғыларына техникалық қызмет корсету және Оқиға сигналдары мен дабылдарды ЖБО мониторинг орталығына, сондай-ақ Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы ЖП аудандық бөлімдерінің кезекші бөлімдеріне беру. | Дабыл құрылғыларына техникалық қызметтер көрсету және Оқиғалар мен дабылдарды беруді ұйымдастыру тікелей ЖБО-ға, сондай-ақ тиісті аудандық полиция бөлімінің кезекші бөліміне түсуі тиіс. Келесі сипаттағы техникалық деңгейдегі оқиғаларды қабылдау-тапсыру: - объектімен байланысты бақылау - таратушы жабдықтың ақаулығы мен авариясын бақылау - дабылдың тиесілігі мен сипаты көрсетілген дабылдар - оқиғалардың күні мен уақытын белгілеу - алынған оқиғалар мұрағатын сақтау - ұйым күзетінің қарулы "жедел ден қою тобын" шақырудың дабыл кнопкасының дабылын қайталауы (ол болған кезде ЖДҚ бойынша шартқа сәйкес) Координаталары бұдан әрі мониторингтік картада позицияланатын барлық объектілермен бірлесіп көрсету үшін объектіден (жабдықтан) сигналдарды беруді және қабылдауды үлгілік түрде қамтамасыз ету. |

Приложение 2 к Договору

от «___» _______ 2025  года № ___

Техническая спецификация закупаемых работ

| № п/п | Наименование услуг | Техническая спецификация, характеристика работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Технические обслуживанию на оборудованию тревоженной кнопки и Передача сигналов событий и тревог в Мониторинговый центр ЦОУ, а также в дежурные части районных отделов ДП Бейнеуского района Мангистауской области. | Организация передачи событий и тревог должны поступать непосредственно в ЦОУ, а также в дежурную часть соответствующего районного отдела полиции. Приемо-передача событий на техническом уровне следующего характера: - контроль связи с объектом - контроль неисправности и аварий передающего оборудования - тревоги с указанием принадлежности и характера тревоги - фиксация даты и времени событий - хранение архива полученных событий - дублирование тревоги тревожной кнопки вызова вооруженной «Группы Быстрого Реагирования» охраной организации (при ее наличии в соответствии с договором по ГБР) Обеспечить передачу и прием сигналов от объекта (оборудования) в типовом виде для совместного отображения со всеми объектами, координаты которых в дальнейшем позиционируются на мониторинговой карте. |