Cервистік жұмыстарды орындау

№                                       Жұмыстар тізбесі                         Орындау тәртібі

1. . Жылу  алмастырғыштың (жылу алмастырғышты бөлшектемей) және қыздырғыштың сыртқы беттерін тазарту.   Жылыту  маусымы алдында және жылыту маусымы кезеңінде

2. Қазандықтың қоректендіру кернеуін тексеру, клеммаларды, басқару тақтасын тазалау.  Жылыту маусымы алдында және жылыту маусымы кезеңінде.

3. Газ қысымын өлшеу . Жылыту маусымы алдында және жылыту маусымы кезеңінде.

4.  Жылыту жүйесіндегі ,  кеңейту ыдысындағы  қысымды тексеру, қажет болған жағдайда реттеу. Жылыту маусымының алдында және жылыту маусымы кезеңінде

5. Қазандық автоматикасының жұмысын тексеру. Жылыту маусымы алдында және жылыту маусымы кезеңінде

6. .Жылыту режимінде қазандықтың тұтануын, сөндірілуін және жұмысын тексеру. Жылыту маусымы алдында және жылыту маусымы кезеңінде

7. Қазандық агрегаттарын тексеру. Жылыту маусымы алдында және жылыту маусымы кезеңінде

8. Түтіндікті тексеру. Жылыту маусымы алдында және жылыту маусымы кезеңінде

9. Жылыту және ыстық сумен жабдықтау құбырлары қосылыстарының герметикалығын тексеру. Жылыту маусымы алдында және жылыту маусымы кезеңінде.

10.Оталдыру электродтарының жағдайын тексеру және жалынды бақылау. Жылыту маусымы алдында және жылыту маусымы кезеңінде

11. Газ қысымы төмендеген кезінде қазанды бұғаттау жұмысын тексеру. Жылыту маусымы алдында және жылыту маусымы кезеңінде

12. Сақтандырғыш термостаттың іске қосылуын тексеру. Жылыту маусымы алдында және жылыту маусымы кезеңінде

13. Пайдаланушыға нұсқау беру. Жылыту маусымы алдында және жылыту маусымы кезеңінде

Выполнения сервисных работ

№п.	Перечень работ	Порядок выполнения

1	Чистка внешних поверхностей теплообменника (без разборки теплообменника) и горелки 	Перед отопительным сезоном и в период отопительного сезона

2	Проверка питающего напряжения котла, очистка клемм, очистка платы управления	                                                              Перед отопительным сезоном и в период отопительного сезона

3	Замер давления газа	Перед отопительным сезоном и в период отопительного сезона

4	Проверка давления в системе отопления давления в расширительных баках, регулировка при необходимости;	Перед отопительным сезоном и в период отопительного сезона

5	Проверка работы автоматики котла	Перед отопительным сезоном и в период отопительного сезона

6	Проверка зажигания, выключения и работы котла в режиме отопления	Перед отопительным сезоном и в период отопительного сезона

7	Общая проверка агрегатов котла	Перед отопительным сезоном и в период отопительного сезона

8	Общая проверка дымохода	Перед отопительным сезоном и в период отопительного сезона

9	Проверка герметичности соединений трубопроводов отопления и горячего водоснабжения	Перед отопительным сезоном и в период отопительного сезона

10	Проверка положения и чистка электродов зажигания и контроля пламени	Перед отопительным сезоном и в период отопительного сезона

11	Проверка работы блокировки котла при падении давления газа	Перед отопительным сезоном и в период отопительного сезона

12	Проверка срабатывания предохранительного термостата	Перед отопительным сезоном и в период отопительного сезона

13	Инструктаж пользователя	Перед отопительным сезоном и в период отопительного сезона