2025ж.  «___» _______________№ ___

Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері

| № р/с | Қызметтердің атауы | Қызметтердің техникалық ерекшеліктері |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Дүрбелең түймесін техникалык қызметт көрсету | Жеткізушіге ескерту құрылғылары, дабылдар мен ұқсас қауіпсіздік жүйелері бар қауіпсіздік және бақылау қызметтеріне қойылатын талаптар: Жеткізуші міндетті: 1) бақылау пультінде тәулік бойы орталықтандырылған бақылауды (бұдан әрі-ОБЖ) қолдана отырып, _______________________________ үшін дабыл құрылғыларымен қауіпсіздікті қамтамасыз ету мен бақылау бойынша қызметтерді жүзеге асырады. 2) Ұқсас жұмыста 2 жылдан кем емес жұмыс тәжірибесін растау, ұсыныс хаттары; 3) объектідегі күзет дабыл жабдығына ай сайын тексеру жүргізеді. Жеткізушіде растауды қамтамасыз ететін күзет және дабыл жабдығын монтаждау мен қызмет көрсетуге қажетті кемінде 2-5 маман болуы керек. Ақаулық туындаған жағдайда байланыс желілеріндегі күзет пен дабыл жүйесі мен жабдықтың ақаулы бөліктерін 24 сағат ішінде өз қаражатыңызбен ауыстырыңыз; 4) техникалық жабдықтар, құрылғылар және т.б. жабдықты кәсіби жөндеу мен диагностикалау үшін. Жеткізуші орындалған жұмыстар, ауыстырылған қосалқы бөлшектер мен шығын материалдары туралы толық ақпарат береді, сондай -ақ жабдыққа ұсыныстар береді; 5) диагностика, қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарын ауыстыру және жөндеудің барлық жағдайлары үшін Жеткізуші техникалық жағдай журналына жазба енгізеді және барлық қолы мен мөрі бар тиісті Акт жасайды; 6) Тапсырыс берушіге жеткізушінің барлық қол жетімді телефон нөмірлерін беруге; 7) Тапсырыс берушіге қызмет көрсету орталығының инженерлерінің тізімін ұсынады. 8) Жеткізушінің қорғалатын объектіні қосалқы мердігерлікке беруге құқығы жоқ. Қызметтерді көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 31.12.2025 жылға дейін ай сайын. |

Приложение 2 к Договору

от «___» _______ 2025 года № ___

Техническая спецификация закупаемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Техническая спецификация, характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Услуги по обслуживанию тревожной-кнопки | Требования к поставщику на услуги по обеспечению безопасности и мониторингу устройствами предупреждения, сигнализации и аналогичными системами обеспечения безопасности: Поставщик должен: - проводить услуги по обеспечению безопасности и мониторингу устройствами сигнализации для Ясли-сада «Айналайын», с принятием на пульт централизованного круглосуточного наблюдения (далее - ПЦН). - Подтверждение опыта аналогичных работ не менее 2 лет, рекомендательные письма; - проводить каждый месяц осмотр оборудования охранной сигнализации на объекте. Поставщик должен иметь не менее 2-5 специалистов, необходимых для монтажа и обслуживания охранно-тревожного оборудования, предоставить подтверждение. В случае неисправности произвести замену неисправных деталей охранно-тревожной сигнализации и оборудования на линиях связи в течение 24 часов за свой собственный счет; - обязан иметь техническую оснастку, приборы и т.д. для профессионального ремонта и диагностики оборудования. Поставщик предоставляет полную информацию о выполненной работе, замененных запчастях и расходных материалах, а также рекомендации на оборудование; - по всем случаям диагностики, замены запчастей и расходных материалов и ремонта Поставщик вносит запись в журнале технического состояния и составляет соответствующий Акт со всеми подписями и печатями; - предоставить Заказчику все имеющиеся телефонные номера поставщика; - представляет список инженеров сервисного центра Заказчику. - Поставщик не имеет право передавать охраняемый объект в субподряд. Срок оказания услуг: ежемесячно со дня подписания договора по 31.12.2025 год. |