Шартқа

2 қосымша

Сатып алынатын қызметтің техникалық ерекшеліктері

| № р/с* | Қызметтің атауы | Қызметтің техникалық ерекшеліктері |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және ұқаса жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер | Орнату тетіктерінің механикалық зақымдалуына, бекітудің беріктігіне, ажыратқыштар мен ажыратқыштардың жұмыс жағдайын бақылауға, жарық индикаторының жұмысқа жарамдылығына, басқару пультінде тығыздағыштардың болуын, сынауды сыртқы тексеру. Өрт дабылына техникалық қызмет көрсету қызметтері ай сайын 2025 жылдың ақпанан 31 желтоқсанына дейін. |

Егер Тауар Қазақстанда шығарылған жағдайда, онда белгіленген үлгіде түпнұсқа немесе көшірме не уәкілетті ұйым бекіткен «СТ-KZ» тауардың шығарылуы туралы сертификат немесе Сәйкестік сертификаты / белгіленген тәртіпте берілген Тауар сәйкестігі туралы декларация беріледі. Егер Тауар шетелде шығарылған болса, онда тұпнұсқасы немесе белгіленген тәртіпте шығарылған елінің тиісті органы берген Тауардың шығуы туралы тиісті сертификаттың нотариалдық куәландырылған көшірмесі беріледі. Жоғарыда көрсетілген құжаттар тауарды жеткізу кезінде бірінші партиямен ұсынылады. **

Егер Өнім беруші өз міндеттемелерін орындай алмаса Шарт талаптарын бұзғаны үшін қандай да бір санкцияларға зиян келтірместен Тапсырыс беруші, Өнім берушіге міндеттемелерін орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жіберіп, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады.

* Лоттың нөмірі Шарттың 1 қосымшасында корсетілген нөмірге сәйкес болуы тиіс.

** Осы норма шарттың сомасы 500 айлық көрсеткішінен асатын болса қолданылады.

Приложение 2 к

Договору

Техническая спецификация закупаемых услуг

| № п/п* | Наименование услуги | Техническая спецификация, характеристика услуги |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования | Внешний осмотр составных частей установки на отсутствии механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование. Услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации производится ежемесячно с февраля по 31 декабря 2025г. |

В случае, если для оказания услуг требуется приобретения товара, и если товар казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ» или Сертификата соответствия/Декларации о соответствии товара, выданных в установленном порядке. Если товар иностранного происхождения, то предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия соответствующего Сертификата о происхождении товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в установленном порядке. Выше указанные документы предоставляются с началом оказания услуг.**

В случае не предоставления выше указанных документов, Заказчик может расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств если Поставщик не может выполнить свои обязательства по Договору.

* Нумерация лота должна соотсветстовать нумерации лота, указанных в приложении 1 к Договору.

** Данная норма применятеся если сумма договора будет превышать 500 месячных расчетных показателей.