Внимательно читать техническую спецификацию

Техническая спецификация на проведение производственного контроля

Лаборатория должна распологаться в г. Атырау

Производственный контроль – комплекс мероприятий, в том числе лабораторных исследований и испытаний производимой продукции, работ и услуг, направленных на обеспечение безопасности для человека и среды обитания.

Периодичность исследований определяется в соответствии с СП "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля", утв. приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2016 года № 239. Ежегодные, квартальные или ежемесячные исследования проводятся в зависимости от вредности производственных факторов.

Информация о результатах производственного контроля, проводимого на производственных объектах, представляются в территориальные подразделения ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Требования к поставщикам:

- Иметь аккредитованную лабораторию для проведения лабораторных инструментальных исследовании в г. Атырау, либо иметь договор с аккредитованной лабораторией.

- поставщик обязан находиться в г. Атырау, для защиты интересов объекта.

Данная Техническая спецификация имеет юридическую силу и является неотъемлемой частью Договора о государственных закупках услуг.

| № | Наименование исследований |
| --- | --- |
| 1 | Параметры микроклимата (температура воздуха) - 40 точек |
| 2 | Освещенность 40 точек |
| 3 | Параметры ЭМП – 20 точек |
| 4 | Исследования эффективности вентиляции – 2 точки |
| 5 | Вода на бактериологические и химические исследования - 2 пробы |

Жеткізушінің 11.05.2021 ж. № Z-13 аккредиттеу туралы куәлігі болуы міндетті.

Жеткізуші "халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету саласында"СРО мүшесі болуға міндетті