Техническая спецификация

Технического обслуживания газопроводов и сооружений на них, газового оборудования и установки защиты газопровода от коррозии.

| № | Наименование | Ед.изм | Норма вр/ч/час | Период обсл.в год | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профобслуживание отопительного промышленного котла | Шт | 20,06 | 0,5 | 2 |
|  | Профобслуживание ШП 400.1000 одну нитку свыше 50 м3/ч | Шт | 36,02 | 1 | 1 |
|  | Оформление результатов обхода трассы газопровода | Шт | 2,208 | 1 | 1 |
|  | Обход трассы подземного газопровода | Км | 8,648 | 1 | 0,775 |
|  | Профобслуживание отключающих устройств (краны) | шт | 0,6 | 1 | 2 |
| Всего: |  |  |  |  |  |