Техническая спецификация

по техническому обслуживаниюгазового оборудования

Техническое обслуживание газопотребляющих систем включает в себя:

1. проверку (визуальную) соответствия установки газового оборудования и прокладки газопроводов проекту газоснабжения и карточке абонента;
2. проверку (визуальную) наличия свободного доступа к газопроводам и газовому оборудованию;

3проверку герметичности соединений газопроводов и арматуры, бытового газового оборудования приборным методом или мыльной эмульсией;

4проверку целостности и укомплектованности газового оборудования;

5проверку работоспособности и смазку кранов, установленных на газопроводах;

1. разборку и смазку кранов бытового газового оборудования;

7выявление необходимости замены или ремонта отдельных узлов и деталей газового оборудования;

8) обслуживание шкафных регуляторных пунктов, установок  
защиты газопроводов от коррозии (при их наличии).

9)В случае поломки, выхода из строя или невозможности осуществить ремонт оборудования Исполнитель обязан предоставить дефектный акт с подписью и печатью, согласовав с Заказчиком.

Газ жабдықтарына қызмет көрсетудің техникалық сипаттамасы

Газды тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсету мыналарды қамтиды:

1. газ жабдығын орнатудың және газ құбырларын тартудың газбен жабдықтау жобасына және абоненттік картаға сәйкестігін тексеру (көрнекі);
2. газ құбырларына және газ жабдығына еркін қол жеткізудің болуын (көрнекі) тексеру;
3. аспаптық әдіспен немесе сабын эмульсиясымен газ құбырлары мен арматуралардың, тұрмыстық газ жабдығының қосылыстарының герметикалығын тексеру;
4. газ жабдығының бүтіндігі мен толықтығын тексеру;
5. газ құбырларына орнатылған арматуралардың өнімділігін және майлауын тексеру;
6. тұрмыстық газ жабдығының шүмектерін бөлшектеу және майлау;
7. газ жабдығының жекелеген тораптары мен бөлшектерін ауыстыру немесе жөндеу қажеттілігін анықтау;
8. шкафтарды басқару пункттеріне, қондырғыларға қызмет көрсету газ құбырларын коррозиядан қорғау (бар болса).
9. жабдық бұзылған, істен шыққан немесе жөндеу мүмкін болмаған жағдайда Орындаушы Тапсырыс берушімен келісілген қолы мен мөрі бар ақаулы актіні беруге міндетті.