Приложение 2

**Техническая спецификация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Техническая характеристика | Ед.изм |
| Услуги по техническому обслуживанию газовых установок/оборудования/ систем/аппаратов/газопроводов | Техническому обслуживанию газопотребляющей системы подлежит:  Поставщик обезуются проводит:   1. Проверку (визуальную) соответствия установки газового оборудования и прокладки газопроводов проекту газоснабжения и карточке абонента: 2. Проверку (визуальную) наличия свободного доступа к газопроводам и газовому оборудованию: 3. Проверку состояния окраски и креплений газопровода, через наружные и внутренние конструкции зданий: 4. Проверку герметичности соединений газопроводов и арматуры, бытового газового оборудования приборным методом млм мыльной эмульсией: 5. Проверку целостности и укомплектованности газового оборудовния: 6. Проверку работоспособности и смазку кранов, установленных на газопроводах: 7. Проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояние соединительных труб в дымовых и вентиляционных каналах, состояние соединительных труб газового оборудования с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения: 8. Разборку и смазку кранов бытового газового оборудования: 9. Проверку работоспособности автоматики безопасности бытового газового оборудования, ее наладку и регулировку: 10. Очистку горелок от загрязнений, регулировку процесса сжигания газа на всех режимах работы оборудования: 11. Выявление необходимости замены или ремонта отдельных узлов и деталей газового оборудования: 12. Проверку наличия специальных табличек у газовых горелок, предупреждающих об обязательной проверке наличия тяги до и после розжига оборудования: 13. Инструктаж потребителей по правилам безопасносного пользования газом в быту: 14. Обслуживание шкафных регуляторных пунктов, установок защиты газопроводов от коррозии (при их наличии). | услуга |
|  | 1. До 31 декабря 2025 года, по заявке Заказчика. |  |
|  | 1. **Данная цена включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, выполнения Работ и оказания Услуг** |  |

Қосымша 2

**Техникалық сипаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Атауы | **Техникалық сипаттама** | Өлшеу бірлігі |
| Газ қондырғыларына / жабдықтарға / жүйелерге / аппараттарға / газ құбырларына техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер | Газ тұтыну жүйесіне техникалық қызмет көрсетуге жатады:  Жеткізуші мыналарды орындауға міндеттенеді:  1. Газ жабдығы қондырғысының және газ құбырларын төсеудің газбен жабдықтау жобасына және абоненттің карточкасына сәйкестігін тексеру (көрнекі) :  2. Газ құбырлары мен газ жабдығына еркін қол жеткізудің болуын тексеру (көзбен шолып) :  3. Ғимараттардың сыртқы және ішкі конструкциялары арқылы газ құбырының бояуы мен бекітпелерінің жай-күйін тексеру:  4. Газ құбырлары мен арматура қосылыстарының, тұрмыстық газ жабдығының сабынды эмульсиямен млм аспаптық әдісімен герметикалығын тексеру:  5. Газ жабдығының тұтастығын және жинақталуын тексеру:  6. Газ құбырларында орнатылған крандардың жұмысқа қабілеттілігін тексеру және майлау:  7. Түтін және желдету каналдарында тартудың болуын, түтін және желдету каналдарындағы жалғау құбырларының жай-күйін, түтін каналы бар газ жабдығының жалғау құбырларының жай-күйін, жану үшін ауа ағынының бар-жоғын тексеруді жүзеге асырады Gorenje:  8. Тұрмыстық газ жабдығының крандарын бөлшектеу және майлау:  9. Тұрмыстық газ жабдығының қауіпсіздік автоматикасының жұмысқа қабілеттілігін тексеру, оны баптау және реттеу:  10. Оттықтарды ластанудан тазарту, жабдықтың барлық жұмыс режимдерінде газды жағу процесін реттеу:  11. Газ жабдығының жекелеген тораптары мен бөлшектерін ауыстыру немесе жөндеу қажеттілігін анықтау:  12. Жабдықты тұтатқанға дейін және одан кейін тартудың болуын міндетті тексеру туралы ескертетін газ қыздырғыштарында арнайы тақтайшалардың болуын тексеру:  13. Тұтынушыларға тұрмыста газды қауіпсіз пайдалану қағидалары бойынша нұсқама беру:  14. Шкафты реттеу пункттеріне, газ құбырларын коррозиядан қорғау қондырғыларына қызмет көрсету (олар болған кезде). | услуга |
|  | 1. 2025 жыл ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша |  |
|  | 1. **Бұл баға тауарды жеткізуге, жұмыстарды орындауға және Қызметтерді көрсетуге байланысты барлық шығындарды қамтиды** |  |