Техническая спецификация

Услуги по подключению навесных ламп в теннисном центре согласно технической спецификации.

Услуги по замене и подключению навесных ламп в Теннисном центре в количестве 80 штук, высота выполнения работ – 10 метров.

Необходимое количество ламп (80 штук) входит в стоимость услуг. Лампы должны быть новыми, не бывшими в использовании.

Гарантия на оказанные услуги (замена вышедших из строя установленных ламп) – 12 месяцев.

Характеристики ламп предварительно согласовать с заказчиком.

Характеристика ламп:

Лампы типа - NHB-P7-100-5K-60D

Гарантийный срок - 60 месяцев

Страна происхождения - Российская Федерация

Цоколь (патрон) - лампы Нет (без)

Высота/глубина - 98 мм

Тип лампы - Светодиод

Номинальное напряжение - с 176 В по 264 В

Степень защиты - IP IР65

Максимальная мощность - 100 Вт

Номинальный световой поток - 13200 лм

Способ монтажа - Накладной на поверхность/подвесной

Внешний диаметр - 254 мм

Род тока - Переменный ток (АС)

Индекс цветопередачи - 70-79 (класс 2А)

Защита от механических воздействий (удар мячом) - Да

Материал корпуса - Алюминий

Светораспределение - Симметричный

В комплекте с лампой - Да

ПРА в комплекте - Да

Цветовая температура с - 5000 К

Цвет свечения - Белый

Коэффициент мощности - 0.95.

Срок оказания услуги – в течение 16 календарных дней.

Техникалық сипаттама

Техникалық ерекшелікке сәйкес теннис орталығында аспалы шамдарды қосу жөніндегі қызметтер.

Теннис орталығында аспалы Шамдарды ауыстыру және қосу бойынша қызметтер саны 80 дана, жұмыстарды орындау биіктігі - 10 метр.

Шамдардың қажетті саны (80 дана) қызмет көрсету құнына кіреді. Шамдар жаңа, пайдаланылмаған болуы керек.

Көрсетілген қызметтерге кепілдік (істен шыққан орнатылған шамдарды ауыстыру) – 12 ай.

Шамдардың сипаттамалары Тапсырыс берушімен алдын-ала келісіледі.

Шамдардың сипаттамасы:

- NHB-P7-100-5K-60D типті шамдар

Кепілдік мерзімі-60 ай

Шыққан елі-Ресей Федерациясы

Жертөле (картридж) - шам жоқ (жоқ)

Биіктігі / тереңдігі - 98 мм

Шам түрі-Жарықдиодты

Номиналды кернеу - 176 В-тан 264 В-қа дейін

Қорғау дәрежесі-IP IR65

Максималды қуат-100 Вт

Номиналды жарық ағыны-13200 лм

Орнату әдісі-үстіңгі / ілулі

Сыртқы диаметрі - 254 мм

Ток түрі-айнымалы ток (AC)

Түсті көрсету индексі-70-79 (2а класы)

Механикалық әсерден қорғау (допты соғу) - Иә

Корпус материалы-Алюминий

Жарық Тарату-Симметриялы

Шаммен бірге - Иә

Pra жиынтықта-Иә

Түс температурасы с-5000 К

Жарқылдың Түсі-Ақ

Қуат коэффициенті-0.95.

Қызмет көрсету мерзімі - 16 күнтізбелік күн ішінде.