Техническая спецификация

| № лота | Наименование работ и услуг | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Переоборудование и модернизация приточно –вытяжной вентиляционной системы в 2х этажной пристройка к 5ти этажному зданию, которое включает в себя следующее необходимое оборудования для выполнения работы: - канальный вентилятор Ø 250, в количестве 2шт. - обратный клапан, в количестве 2шт. - заглушка, в количестве 20шт. - труба Ø250 мм, круглая, в количестве 10м. - труба Ø200 мм, круглая, в количестве 15м. - труба Ø150 мм, круглая, в количестве 15м. - труба Ø100 мм, круглая, в количестве 15 м. - переходник 250/200, в количестве 2 шт. - переходник 200/150, в количестве 2 шт. - переходник 150/100, в количестве 2 шт. - отвод Т-образный Ø 250, в количестве 4 шт. - отвод Т-образный Ø 200, в количестве 4 шт. - отвод Т-образный Ø 150, в количестве 4 шт. - отвод Т-образный Ø 100, в количестве 4 шт. - отвод Г-образный Ø 250, в количестве 2 шт. - хомут трубный Ø 250 с анкером, в количестве 7 шт. - хомут трубный Ø 200 с анкером, в количестве 7 шт. - хомут трубный Ø 150 с анкером, в количестве 7 шт. - хомут трубный Ø 100 с анкером, в количестве 7 шт. - дефлектор Ø250, в количестве 2 шт. - заглушка Ø 100, в количестве 2 шт. - саморез по металлу, в количестве 500 шт. - силиконовый герметик, в количестве 10 шт. - силовые кабели ВВГ 3*2,5, в количестве 200 м. - скотч алюминиевый, в количестве 10 шт. - пробивка отверстий. - промывка, обезжиривание, продувка. - комплексное испытание системы. - пуско-наладочные работы Все оборудования, расходные материалы, инструменты, транспортировка, транспорт и все касающиеся материалы за счет Поставщика. | усл | 1 |

Требования к поставщику после определения его победителем:

- Наличие трудовых ресурсов подтвердить документально: инженер КИПиА – 1 ед; электромонтажник – 1 ед.

- Документы, подтверждающие прохождение работниками Исполнителя обучения:

- проверки знаний по промышленной безопасности

- проверки знаний по безопасности и охраны труда,

- проверки знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума.

3. После завершения работы приточно –вытяжной вентиляционной системы в 2х этажной пристройка к 5ти этажному зданию должен функционировать полностью, в соответствии требованию эксплуатационных характеристик и согласно Законодательству РК. Гарантия 2 года.

Во время работы поставщик должен убрать и вынести, вывезти весь мусор, штукатурить, заделать и проводить все малярные работы в местах проведения приточно–вытяжной вентиляционной системы в 2х этажной пристройка к 5ти этажному зданию.

Срок выполнения работы 16 календарных дней. Место проведения работы город Атырау, Сарыузек10.

Техникалық ерекшелік

Лот № Жұмыстар мен қызметтердің атауы Бірлік Саны өзгерту

1 2-қабатты 5-қабатты ғимаратқа жалғасатын қоректендіру және сору желдету жүйесін қайта жабдықтау және жаңғырту, оның құрамына жұмыстарды орындау үшін қажетті келесі жабдықтар кіреді:

- желдеткіш Ø 250, 2 дана.

- тексеру клапаны, 2 дана.

- аша, 20 дана.

- құбыр Ø250 мм, дөңгелек, саны 10 м

- құбыр Ø200 мм, дөңгелек, саны 15 м

- құбыр Ø150 мм, дөңгелек, саны 15 м

- құбыр Ø100 мм, дөңгелек, саны 15 м

- адаптер 250/200, 2 дана.

- адаптер 200/150, 2 дана.

- адаптер 150/100, 2 дана.

- Т-тәрізді иілу Ø 250, 4 дана.

- Т-тәрізді иілу Ø 200, 4 дана.

- Т-тәрізді иілу Ø 150, 4 дана.

- Т-тәрізді иілу Ø 100, 4 дана.

- L-тәрізді иілу Ø 250, 2 дана.

- құбыр қысқышы Ø 250 анкермен, 7 дана.

- құбыр қысқышы Ø 200 анкермен, 7 дана.

- құбыр қысқышы Ø 150 анкермен, 7 дана.

- құбыр қысқышы Ø 100 анкермен, 7 дана.

- дефлектор Ø250, 2 дана.

- тығын Ø 100, 2 дана.

- металл үшін өздігінен бұрап тұратын бұрандалар, 500 дана.

- силиконды тығыздағыш, 10 дана.

- қуат кабельдері ВВГ 3*2,5, 200 м көлемінде

- алюминий таспа, 10 дана.

- тесіктерді тесу

- жуу, майсыздандыру, үрлеу

- кешенді жүйені тестілеу

- іске қосу жұмыстары

Барлық жабдықтар, шығын материалдары, құралдар, тасымалдау, көлік және барлық тиісті материалдар Жеткізуші есебінен болады.

шарт 1

Жеңімпаз деп анықталғаннан кейін жеткізушіге қойылатын талаптар:

1. Еңбек ресурстарының болуы құжаттармен расталуға тиіс: бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика жөніндегі инженер – 1 бірлік; электрик – 1 бірлік

2. Мердігер қызметкерлерінің оқудан өткенін растайтын құжаттар:

- өнеркәсіптік қауіпсіздік білімін тексеру

- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша білімдерін тексеру;

- өрт-техникалық минимум көлемінде өрт қауіпсіздігі бойынша білімдерін тексеру.

3. 2 қабатты 5 қабатты ғимаратқа жалғасатын үй-жайларды жабдықтау және сору желдету жүйесі аяқталғаннан кейін ол пайдалану сипаттамаларының талаптарына сәйкес және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес толыққанды жұмыс істеуі керек. 2 жыл кепілдік.

Жұмыс барысында жеткізуші 5 қабатты ғимараттың 2 қабатты ұзартқышында қоректендіру және сору желдету жүйесі орнатылған аумақтарды тазалау және шығару, барлық қоқыстарды, сылақтарды алып тастау, пломбалау және барлық сырлау жұмыстарын жүргізуі керек.

Жұмыс 16 күнтізбелік күн ішінде аяқталады. Жұмыс орны: Атырау қаласы, Сарыөзек 10.