Қазылған шұңқырларды, септиктерді, кәріздерді тартып шығару және сұйық тұрмыстық қалдықтарды шығару жөніндегі техникалық ерекшелік. Қызмет көрсету орны**:Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кенті, Сығанақ көшесі, №3** шұңқырларды, септиктерді, кәріздерді тартып шығару және сұйық тұрмыстық қалдықтарды мамандандырылған техникада Қалдықтарды кәдеге жарату және орналастыру жөніндегі мамандандырылған полигонға техникалық ерекшелікке, МЕМСТ-қа және осы салаға қатысты ҚР өзге де нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес шығару. Қызмет көрсету кезінде еңбек қауіпсіздігі және адам өмірі, өрт қауіпсіздігі бойынша талаптарды сақтау. Осы мақсаттарға арналған кәсіби және тиісті жабдықты пайдалану қажет. Әлеуетті өнім беруші қызмет түріне сәйкес келуі тиіс. Әлеуетті өнім беруші автокөлік құралдарын кестеге сәйкес жарамды күйде және санитариялық талаптарға жауап бере отырып, уақтылы қамтамасыз етуге міндетті. Қызмет көрсету кезінде Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің талаптарын басшылыққа алу керек. **Қызмет көрсету мерзімі келісім шартқа отырған күннен бастап 31 желтоқсан 2025 ж. Жалпы көлемі 500 метр куб қалдық шығаруға және септик ішіндегі қатты қалдықтарды тазалауға міндеттеледі**. Шарт жасалған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде әлеуетті өнім беруші арнайы техника мен жұмысшылардың тізімін ұсынуға міндетті. Мыналарға: 1) қызмет көрсету кезінде Тапсырыс беруші белгілеген режимдік талаптарды бұзуға жол берілмейді. 2) қызметтердің барлық түрлері учаскелердегі санитарлық жағдайды сақтай отырып, сапалы және кәсіби орындалуы тиіс. 3) әлеуетті өнім беруші жауапты адамдарды бекітіп бере отырып, жұмыстарды қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шараларды сақтай отырып жүзеге асыруға тиіс.