Техническая спецификация

Гидравлическое испытание стерилизаторов паровых на 2025г.

ГКП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» УЗ ТО

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Кол-во | Примечания |
| 1 | Стерилизатор паровой ВК-75 | 1 |  |

Гидравлическими испытаниями называют проверку под давлением прочности оборудования, его сварных швов и других соединений. По результатам проведенных гидравлических испытаний и освидетельствования аппарата делается вывод о последующей эксплуатации парового стерилизатора. Результаты и сроки последующих технических освидетельствований с гидравлическими испытаниями записываются в эксплуатационную документацию лицом, проводившим испытания.

1– Акт выполненных работ

2 – Бирка с печатью на аппарат (с информацией)

3 – Запись в техническом журнале аппарата (с информацией)

Место оказания услуги г.Шымкент, ул.Жылкышиева, 81

Срок оказания услуги по заявке заказчика до 31 декабря 2025 г.

Техникалық сипаттама

2025 жылға арналған бу стерилизаторларын гидравликалық сынау.

ТО ДСБ "Облыстық фтизиопульмонология орталығы" ШЖҚ МКК

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  р/с | Атауы | Саны | Ескерту |
| 1 | Стерилизатор паровой ВК-75 | 1 |  |

Гидравликалық сынақтар жабдықтың беріктігін, оның дәнекерлеуін және басқа қосылыстарын қысыммен тексеру деп аталады. Жүргізілген гидравликалық сынақтар мен аппаратты куәландыру нәтижелері бойынша бу стерилизаторын кейіннен пайдалану туралы қорытынды жасалады. Гидравликалық сынақтармен кейінгі техникалық куәландырудың нәтижелері мен мерзімдерін сынақтарды жүргізген адам пайдалану құжаттамасына жазады.

1-Орындалған жұмыстар актісі

2-аппаратқа мөрі бар белгі (ақпаратпен)

3-аппараттың техникалық журналына жазу (ақпаратпен)

Қызмет көрсету орны Шымкент қаласы, Жылқышиев көшесі, 81

Қызмет көрсету мерзімі тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша 2025 жылдың 31 желтоқсанына дейін