Техническая спецификация закупаемых услуг

по поверке средств измерений.

Гарантийные обязательства: подтверждающий документ в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 июня   2000 года №53-II «Об обеспечении единства измерений». Гарантия на услуги - не менее 1 года с даты подписания акта приёма оказанных услуг.

Функциональные характеристики: поверка выполняется в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим данным.

Эксплуатационные характеристики: в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 июня 2000 года №53-II «Об обеспечении единства измерений», процедура поверки средств измерений, производится с периодичностью один раз в год.

| № п/п | Наименование объекта | Наименование предоставляемой услуги | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монометр д-100 | Поверка монометр д-100 | шт | 50 |
| 2 | Термометр д-50 | Поверка термометров Термометр д-50 | шт | 50 |

Условия проведения услуги поверки средств измерения: в специализированной лаборатории.

1.Средства измерений доставляются в лабораторию и обратно по местонахождению Заказчика силами и средствами Поставщика.

2.Задача: по заявкам Заказчика осуществлять поверку средств измерений в соответствии с действующими СНиП и методиками поверки;

3.Обращение с собственностью Заказчика: Поставщик несет ответственность за сохранность и цельность переданных ему для проведения поверка средств измерений.

4.Документация: по результатам проведения поверка средств измерения выдавать сертификаты о поверке либо выдавать извещение о непригодности.

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі

өлшеу құралдарын тексеру бойынша.

Кепілдік міндеттемелер: "өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы"Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 маусымдағы №53-II Заңына сәйкес растайтын құжат. Көрсетілетін қызметтерге кепілдік-көрсетілген қызметтерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 1 жыл.

Функционалдық сипаттамалары: тексеру өлшеу құралдарының метрологиялық деректерге сәйкестігін растау мақсатында орындалады.

Пайдалану сипаттамалары: "өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 маусымдағы №53-II Заңына сәйкес өлшеу құралдарын тексеру рәсімі жылына бір рет кезеңділікпен жүргізіледі.

| № п/п | Объектінің атауы | Көрсетілетін қызметтің атауы | Бірлік. | Саны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монометр д-100 | Поверка монометр д-100 | дана | 50 |
| 2 | Термометр д-50 | Поверка термометров Термометр д-50 | дана | 50 |

Өлшеу құралдарын тексеру қызметін жүргізу шарттары: мамандандырылған зертханада.

1.Өлшеу құралдары жеткізушінің күшімен және құралдарымен Тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша зертханаға және кері жеткізіледі.

2.Міндеті: Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша қолданыстағы ҚНжЕ және тексеру әдістемелеріне сәйкес өлшеу құралдарын тексеруді жүзеге асыру;

3.Тапсырыс берушінің мүлкімен жұмыс істеу: өнім беруші тексеру жүргізу үшін оған берілген өлшем құралдарының сақталуы мен тұтастығына жауап береді.

4.Құжаттама: өлшеу құралдарын тексеру нәтижелері бойынша тексеру туралы сертификаттар беру немесе жарамсыздығы туралы хабарлама беру.