Жылыту кезеңі басталар алдында техникалық әзірліктің қорытындысын бере отырып, жылыту жүйесін жуу, сығымдау және жылыту жүйесін сараптамалық тексеру жөніндегі қызметтерге

техникалық сипаттама.

Қызмет көрсету орны: Қарағанды облысы білім басқармасының Приозерск қаласы білім бөлімінің "№ 2 жалпы білім беретін мектебі" КММ ғимараты, Приозерск қаласы, Достық көшесі, құрылыс 20, жалпы ауданы 3333,5 ш. м.

Қызмет көрсету мерзімі: шілде айы 2025ж. (Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша).

Жеткізушіге қойылатын талаптар:

- Жылу тұтыну жүйесінің жылу және гидравликалық сынақтарын жүргізуге лицензияның (сертификаттың) болуы;

- Жылу тұтыну жүйесін жуу және гидравликалық сығымдау;

- Жылу қондырғылары мен жылу желілерінің техникалық жай-күйін сараптамалық тексеру;

- Жылыту жүйелеріндегі ақауларды жою;

Әлеуетті өнім беруші қызмет көрсету кезінде материалдарды өз есебінен пайдаланады. Материалдардың құны сатып алынатын қызметтердің құнына кіреді. Сатып алынатын қызметтерді көрсету кезінде пайдаланылатын материалдар жаңа, пайдаланылмаған, сапалы болуға және Қазақстан Республикасының нормативтік-техникалық және нормативтік-құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес келуге тиіс.

- Қызметті өнім берушінің мамандары нормативтік талаптарға сәйкес толық көлемде көрсетеді.

- Орындаушы Тапсырыс берушіге ұсынады:

1) Жылу тұтыну жүйесін гидравликалық сынау және жуу туралы Акт.

2) 2025ж-2026ж жылыту маусымына жылу тұтыну жүйесінің техникалық дайындығы туралы қорытынды.

Техническая спецификация

на услуги по промывке,  опрессовке системы отопления и  экспертного обследования системы отопления с выдачей заключения технической готовности перед началом отопительного периода.

Место оказания услуги: здание  КГУ "Общеобразовательной школы № 2" отдела образования города Приозерск управления образования Карагандинской области, г. Приозерск, ул. Достык, строение 20, общая площадь 3333,5 кв.м.

Срок оказания услуг: июль месяц 2025г. (по заявке Заказчика).

Требования к поставщику:

- Наличие лицензии (сертификата) на проведение тепловых и    гидравлических испытаний системы теплопотребления;

- Промывка и гидравлическая опрессовка тепло потребляющей системы;

- Экспертное обследование	технического состояния тепловых установок и тепловых сетей;

- Устранения неисправностей в системах отопления;

Потенциальный поставщик при оказании услуг использует материалы за свой счет. Стоимость материалов входит в стоимость закупаемых услуг. Материалы используемые при оказании закупаемых услуг должны быть новыми, не бывшими в употреблении, качественными и соответствовать требования нормативно-технических и нормативно-правовых актов Республики Казахстан.

- Услуга оказывается специалистами Поставщика в полном объеме в соответствии нормативными требованиями.

- Исполнитель представляет Заказчику:

- Акт о проведении гидравлических испытании и промывке системы теплопотребления.

- Заключение о технической готовности системы теплопотребления к отопительному сезону 2025г-2026г.