2025  ж.  «___» _______________№ ___

Шартқа 2 қосымша

Техникалық ерекшелігі, жұмыс сипаттамасы

| № р/с | Қызметтердің атауы | Техникалық ерекшелігі, жұмыс сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Оқиға сигналдары мен дабылдарды ЖБО мониторинг орталығына, сондай-ақ Маңғыстау облысы ЖП аудандық бөлімдерінің кезекші бөлімдеріне беру. | Оқиғалар мен дабылдарды беруді ұйымдастыру тікелей ЖБО-ға, сондай-ақ тиісті аудандық полиция бөлімінің кезекші бөліміне түсуі тиіс. Келесі сипаттағы техникалық деңгейдегі оқиғаларды қабылдау-тапсыру: - объектімен байланысты бақылау - таратушы жабдықтың ақаулығы мен авариясын бақылау - дабылдың тиесілігі мен сипаты көрсетілген дабылдар - оқиғалардың күні мен уақытын белгілеу - алынған оқиғалар мұрағатын сақтау - ұйым күзетінің қарулы "жедел ден қою тобын" шақырудың дабыл кнопкасының дабылын қайталауы (ол болған кезде ЖДҚ бойынша шартқа сәйкес) Координаталары бұдан әрі мониторингтік картада позицияланатын барлық объектілермен бірлесіп көрсету үшін объектіден (жабдықтан) сигналдарды беруді және қабылдауды үлгілік түрде қамтамасыз ету. Жеткізу бойынша, жабдықтарды монтаждау және баптау Жабдықты монтаждауды кезекшінің, вахтердің немесе күзетшінің тұрақты болуына тікелей жақын жерде жүргізу қажет, Жабдық құрамы: 1.Бақылау тақтасына қойылатын талаптар; Қоңырау шалу түймелерін қосуды қамтамасыз етеді: - ПОЛИЦИЯ, - Учаскелік, - Күзет кәсіпорнының қарулы "жедел әрекет ету тобын" шақыру дабылын қайталау үшін бөгде жабдықтың дабыл түймелерін қосу мүмкіндігі Қосымша батырмаларды қосу мүмкіндігін қарастыру: - Медициналық шақыру - Өрт дабылын беру 2.Дабыл түймелеріне қойылатын талаптар; - полицияны шақыру түймесі өз түсімен және тиісті жазумен қамтамасыз етіледі - учаскелік шақыру түймесі өз түсімен және тиісті жазумен қамтамасыз етіледі - барлық түймелер дайындық немесе дабыл күйін көзбен көрсетуі керек - полицияны немесе ГБР-ны шақырудың дабыл түймелерінің жалпы саны-кемінде 3 (үш) - батырмалардың орналасқан жері-вахтер орны, күзет пункті, директордың кабинеті, сондай-ақ объектінің құрылыс ерекшеліктеріне қарай Тапсырыс беруші айқындай алады 3.Талап к электропитанию; - аспаптар мен жабдықтар міндетті түрде қосымша қоректендіру көзімен резервтеледі - резервтік қоректендіру көзінен жабдықтың үздіксіз жұмыс істеу уақыты кемінде 8 сағат 4. Жүйелік талаптар; Оған қосылған жабдығы бар аспаптық панель мынадай сипаттағы техникалық деңгейде оқиғаларды қабылдау-беруді қамтамасыз етеді: - Объектімен байланысты бақылау - Тарату жабдығының ақаулықтары мен аварияларын бақылау - Сигналдың атауы, тиесілігі және сипаты көрсетілген сигнал - Оқиғалардың күні мен уақытын белгілеу - Алынған оқиғалар мұрағатын сақтау - Ұйым күзетінің қарулы "жедел ден қою тобын" шақырудың дабыл кнопкасының сигналын қайталау (ол болған кезде ҒДҚ бойынша Шартқа сәйкес) Монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстары: Жабдықты қосуға және іске қосуға қойылатын талаптар; - Оқиғалар мен дабылдарды тікелей ЖБО-ға, сондай-ақ тиісті аудандық полиция бөлімінің кезекші бөліміне беруді ұйымдастырсын. - Координаталары бұдан әрі мониторингтік картада позицияланатын барлық объектілермен бірлесіп көрсету үшін объектіден (жабдықтан) сигналдарды беруді және қабылдауды үлгілік түрде қамтамасыз етуге міндетті. - Күзет кәсіпорнының қарулы "жедел ден қою тобының" шақыру дабылын қайталау үшін сыртқы жабдықтың дабыл түймелерін қосуды қамтамасыз ету (ол болған жағдайда, МДҚ бойынша шартқа сәйкес). Жұмыстарды қабылдау шарттары: Жабдықты қабылдау, сондай-ақ монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстары Тапсырыс беруші болып табылатын шаруашылық органы мен монтаждау, іске қосу-жөндеу жұмыстарын жүзеге асыратын ұйым арасында бірлесіп жүзеге асырылады Жұмыстар қабылданған болып саналады, егер: -жүйеге, бақылау панельдеріне, аспаптарға, жабдықты монтаждауға және іске қосуға қойылатын барлық талаптар сақталды - ЖБО-да, сондай-ақ жүйені бірлесіп сынау кезінде Маңғыстау облысы ЖП аудандық бөлімдерінің кезекші бөлімдерінде оқиғаларды қажетті нысанда алу фактісін растау үшін ЖБО кезекшісіне қоңырау шалып, міндетті тестілеу, дабылдар мен тиісті оқиғаларды алу. Қызмет көрсету орны: Маңғыстау облысының Білім басқармасы Маңғыстау облысы бойынша білім бөлімінің «Ә.Жангелдин атындағы жалпы білім беретін меткеп» КММ . Маңғыстау ауданы с.Қызан ., Орталық көшесі |

Приложение 2 к Договору

от «___» _______ 2025  года № ___

Техническая спецификация закупаемых работ

| № п/п | Наименование услуг | Техническая спецификация, характеристика работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Передача сигналов событий и тревог в Мониторинговый центр ЦОУ, а также в дежурные части районных отделов ДП Мангистауской области. | Организация передачи событий и тревог должны поступать непосредственно в ЦОУ, а также в дежурную часть соответствующего районного отдела полиции. Приемо-передача событий на техническом уровне следующего характера: - контроль связи с объектом - контроль неисправности и аварий передающего оборудования - тревоги с указанием принадлежности и характера тревоги - фиксация даты и времени событий - хранение архива полученных событий - дублирование тревоги тревожной кнопки вызова вооруженной «Группы Быстрого Реагирования» охраной организации (при ее наличии в соответствии с договором по ГБР) Обеспечить передачу и прием сигналов от объекта (оборудования) в типовом виде для совместного отображения со всеми объектами, координаты которых в дальнейшем позиционируются на мониторинговой карте. По поставке, монтажу и наладке оборудования Монтаж оборудование необходимо произвести непосредственно в близости с постоянным пребыванием дежурного, вахтера или охранника, Состав оборудования: - Требования к контрольной панели; Обеспечивает подключение тревожных кнопок вызова: - ПОЛИЦИИ, - Участкового, - возможность подключение тревожных кнопок стороннего оборудования для дублирования тревоги вызова вооруженной «Группы Быстрого Реагирования» охранного предприятия Предусмотреть возможность подключения дополнительно кнопок: - Медицинского вызова - подачи Пожарной тревоги - Требования к тревожным кнопкам; - кнопка вызова ПОЛИЦИИ, обеспечивается своей расцветкой и соответствующей надписью - кнопка вызова Участкового, обеспечивается своей расцветкой и соответствующей надписью - все кнопки должны визуально отображать состояние готовности или тревоги - общее количество тревожных кнопок вызова ПОЛИЦИИ или ГБР - не менее 3 (трех) - месторасположение кнопок - место вахтера, пункт охраны, кабинет директора, а также может определяется Заказчиком исходя из особенности строения объекта - Требование к электропитанию; - приборы и оборудование в обязательном порядке резервируются дополнительным источником питания - время беспрерывной работы оборудования от резервного источника питания не менее 8 часов - Требование к системе; Контрольная панель с подключенным к ней оборудованием, обеспечивают приемо-передачу событий на техническом уровне следующего характера: - контроль связи с объектом - контроль неисправности и аварий передающего оборудования - тревоги с указанием Наименования, принадлежности и характера тревоги - фиксация даты и времени событий - хранение архива полученных событий - дублирование тревоги тревожной кнопки вызова вооруженной «Группы Быстрого Реагирования» охраной организации (при ее наличии в соответствии с договором по ГБР) Монтаж и пусконаладочные работы: Требования к подключению и пуско-наладки оборудования; - Организовать передачу событий и тревог непосредственно в ЦОУ, а также в дежурную часть соответствующего районного отдела полиции. - Обеспечить передачу и прием сигналов от объекта (оборудования) в типовом виде для совместного отображения со всеми объектами, координаты которых в дальнейшем позиционируются на мониторинговой карте. - Обеспечить подключение тревожных кнопок стороннего оборудования для дублирования тревоги вызова вооруженной «Группы Быстрого Реагирования» охранного предприятия (при ее наличии в соответствии с договором по ГБР). Условия принятия работ: Приемка оборудования, а также монтажные и пусконаладочные работы осуществляются совместно между Хозяйственным органом, являющимся Заказчиком и организацией осуществляющей монтажные, пусконаладочные работы Работы считаются принятыми, при условии: - соблюдены все требования к системе, контрольным панелям, приборам, монтажу и пуско-наладке оборудования - Обязательного тестирования, получения тревог и соответствующих событий в ЦОУ, а также в дежурные части районных отделов ДП Мангистауской области при совместном испытании системы, позвонив дежурному ЦОУ для подтверждения факта получения событий в необходимой форме. Место оказание: КГУ «Общеобразовательная школа имени А.Жангелдина» отдела образования Мангистауского района Управления образования Мангистауской области. Мангистауской район , с.Кызан. улица Центральная |