2025 жылғы «___» _________

шартқа № 2 қосымша

Қарағанды облысы білім басқармасының Приозерск қаласы білім бөлімінің

"№ 2 жалпы білім беретін мектебі" КММ объектісінде, күштік және жарықтандыру сымдарының профилактикалық сынақтары, қорғаныстың іске қосылу сенімділігін тексеру, кабельдік желілердің кедергісін өлшеу, фаза - нөл ілмегі мен жерге қосу құрылғыларының толық кедергісін тексеру

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ

1. Қызметтерді сатып алу үшін негіз

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы».

Қазақстан Республикасының Энергетика министрінің «Тұтынушылардың электр қондырғаларын техникалық пайдалану қағидалары» туралы 2015 жылғы 30 наурыздағы № 246 қаулысы (бұдан әрі  - Қағидалар).

Энергетикалық жабдықтарды пайдалану бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы ҚНжЕ және басқада ережелері.

2. Өлшеу және алдын алу сынақтарын жүргізу бойынша қызметтер мыналарды қамтиды:

1. Электр қондырғыларының жерге тұйықтау құрылғылары элементтерінің, стационарлық жабдықтардың және электр сымдарының күйін тексеру;

2. Тізбектің болуын тексеру және жерге тұйықтау және жерге тұйықтау өткізгіштері, жерге тұйықтау жабдығы мен жерге тұйықтау өткізгіштері арасындағы өтпелі кедергілерді өлшеу;

3. Жерге тұйықтау құрылғыларының кедергісін өлшеу;

4. Электр энергиясын тарату құрылғыларына,  қалқандарға, шкафтар мен коммутациялық аппараттарға беруге арналған кернеуі 1 кВ дейінгі кабель және басқа желілер оқшауламасының кекедергісін өлшеу;

5. Кернеу 1000 В дейінгі қондырғыларда «фаза-нуль» (бір фазалы қысқа тұйықталу тоғы) ілмегенінің толық кедергісін өлшеу;

6. 10 А-дан 250 А- ға дейінгі максималды токтың жартылай өткізгіштік және электромагниттік, жылу ағытқышы бар қорғаныстық ажырату құрылғылары бар бір полюсті, ажыратқыштарды тексеру және сынау;

7. Диагоналы 20 дан 200 м. дейін контурдың токының таралуының кедергісін өлшеу;

8. Жоғарыда көрсетілген сынақтар мен өлшеулер аяқталғаннан кейін тиісті қорытынды беріледі.

9. Қызметтерді көрсету кезінде қызмет көрсетуші Қағидалармен бекітілген талаптарды, сонымен бірге барлық ЭҚҚ, ТҚЕ, ТПЕ талаптарын сақтауы қажет.

Өлшеулерді нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасында куәландырылған зертхана орындайды.

Сынақтарды арнайы даярлықтан және білім мен талаптарды тексеруден өткен білікті оқытылған персонал жүргізеді.

Қызметтер ұсынылған жұмыс кестесіне сәйкес, Тапсырыс беруші өкілінің қатысуымен жүргізілуі керек.

Өлшеу нәтижелері сынақтардың нәтижелері көрсетілген актілермен және хаттамалармен, ақаулар ведомосімен, техникалық есепті бере отырып, қолданылатын сынақ жабдықтарының қорытындысымен және тізбесімен ресімделеді.

3. Профилактикалық сынақ және өлшеу объектілері.

Қарағанды облысы, Приозерск қаласы, Достық көшесі, құрылыс 20 мекен-жайында орналасқан 3 қабатты, жалпы алаңы 3 333,5 ш.м. әкімшілік ғимарат.

Қызметтерді көрсету мерзімі: шілде айы 2025ж. (тапсырыс берушінің өтінімі бойынша).

Приложение №2 к договору №____

от «___» _________ 2025 года

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Профилактические испытания силовой и осветительной проводки, проверка надежности срабатывания защиты, измерение сопротивления кабельных линий, проверка полного сопротивления петли фаза - нуль и заземляющих устройств на объекте КГУ "Общеобразовательная школа № 2" отдела образования города Приозерск управления образования Карагандинской области

1. Основание для закупа услуг

«Об утверждении Правил пожарной безопасности» утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 246 (далее - Правила).

Действующие СНиП и другие правила Республики Казахстан по эксплуатации энергетического оборудования.

2. Услуги профилактических испытаний  и  измерений включает в себя:

- Проверка состояния элементов заземляющих устройств электроустановок, стационарного оборудования и электропроводки освещения;

- Проверка наличия цепи и замеры переходных сопротивлений между заземлителями и заземляющими проводниками, заземляемым оборудованием и заземляющими проводниками;

- Измерение сопротивления заземляющих устройств;

- Измерение сопротивления изоляции кабельных и других линий напряжением до 1 Кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам;

- Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (тока однофазного короткого замыкания) в установках напряжением до 1000 В;

- Испытания выключателей однополюсных, трехполюсных с устройствами защитного отключения, с полупроводниковым и электромагнитным, тепловым расцепителем максимального тока от 10А до 250А;

- Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю свыше 20 до 200м.;

- По окончанию вышеуказанных испытаний и измерений выдается соответствующее заключение.

- При оказании услуг Поставщик услуг должен соблюдать требования, установленных Правилами, а также соблюдать всех правил ПУЭ, ПТБ, ПТЭ.

Замеры выполняются лабораторией, освидетельственной в Республике Казахстан, в соответствии требованиями нормативных документов.

Испытания проводятся квалификационным обученным персоналом, прошедшим специальную подготовку и проверку знаний и требований.

Услуги должны проводиться согласно представленному Графику проведения работ, в присутствии представителя Заказчика.

Результаты измерений оформляются актами и протоколами с указанием результатов испытаний, ведомостью дефектов, заключением и перечнем применяемого испытательного оборудования с выдачей технического отчета.

3. Объект профилактических испытаний и измерений.

Администартвиное здание, 3-х этажное, общей площадью 3 333,5 кв.м., расположенное по адресу: Карагандинская область, г. Приозерск, ул. Достык, строение 20.

Срок оказания услуг: июль месяц 2025г. (по заявке заказчика).