№Шартқа №2 қосымша

Қызметтерге техникалық сипаттама

Тапсырыс берушінің атауы: Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының "Ақтоғай ауданының орталық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорын

Көрсетілетін қызметтердің сапасы мен техникалық сипаттамаларына қойылатын талаптар:

| Наименование | Требование |
| --- | --- |
| Қызметтердің атауы | Септиктерді тазарту, Ағынды суларды, қоқыс қалдықтарын шығару, кәріз Сору қызметтері. |
| Көрсетілетін қызметтердің көлемі | 12-15 рейс ай сайын (барлығы 120 рейс) 1 рейс құны 8500 тенге |
| Қызмет көрсету мерзімі | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2025 жылғы қантар мен желтоқсан аралығында жыл ішінде |
| Қызмет көрсету орны | Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Ақтоғай ауылы Оразалин көшесі 1 |
| Қызметтердің функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары | Барлық қызметтер ҚР аумағында қолданылатын СанПиН талаптарына сәйкес орындалуы тиіс |
| Қызмет түрлері | - кәріз жүйелерін мамандандырылған көлікпен сору, жуу, тазарту; - септиктерді айдау және тазалау; - су төгетін шұңқырларды айдау, су төгетін шұңқырларды айдау; - әр түрлі жинақтағыштардан Ағынды суларды, Ағынды суларды сору - тұнба шөгінділерінің эрозиясы; - кәріз құдықтарын айдау, оларды тазалау; - тұрмыстық және өндірістік қалдықтарды айдау, оларды шығару; Қызметті орындау үшін қажетті барлық материалдар сатып алу құнына кіреді. |

Приложение №2 к договору

Техническая спецификация на услуги

Наименование заказчика: Коммунальное государственное предприятие "Центральная районная больница Актогайского района" управления здравоохранения Карагандинской области

Требования к качеству и техническим характеристикам оказываемых услуг:

| Наименование | Требование |
| --- | --- |
| Наименование услуг | Услуги по очищению септиков, удаление сточных вод, отходов выгребных ям, откачка канализации. |
| Объем оказываемых услуг | 12-15 рейсов в месяц (общий 120 рейсов) 1 рейс по 8500тенге |
| Сроки оказания услуги | По заявке Заказчика в течение года с января по декабрь 2025 года |
| Место оказания услуг | Карагандинская обл, Актогайский район с.Актогай ул.Оразалина 1 |
| Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики услуг | Все услуги должны выполняться в соответствии с требованиями Сан ПиН, действующими на территории РК |
| Виды услуг | -откачка, промывка, прочистка систем канализации специализированным транспортом; - откачка и очистка септиков; -откачка выгребных ям, откачка сливных ям; -откачка стоков, сточных вод из разнообразных накопителей -размывание отложений ила; -откачка канализационных колодцев, их очистка; -откачка бытовых и производственных отходов, их вывоз; Все материалы, необходимые для выполнения услуги входят в стоимость закупки. |