Общие требования к оказанию услуг:

1. Обслуживание системы видеонаблюдения проводится с целью выполнения мероприятий, направленных на поддержание видеонаблюдения в состоянии готовности к применению: предупреждению неисправностей и преждевременного выхода из строя составляющих приборов и элементов. Обслуживание систем видеонаблюдения подразумевает не только контроль за исправностью видеокамер, очистку их объективов, но и контроль исправной работы записывающих, передающих и контролирующих устройств, а также проводить обследование прокладки кабеля и монтажного троса, устранять провисания и обрыв кабеля и троса между видеокамерами.

2.  Для устранения неисправностей и аварийных ситуаций в нерабочее время, выходные и праздничные дни, Исполнитель назначает мобильную аварийную бригаду.

3. Приемка выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту систем комплексных систем безопасности осуществляется по акту оказания услуг, который подписывается представителями Исполнителя, Уполномоченным лицом Заказчика.

4. Исполнитель проводит консультации с представителями служб эксплуатации по порядку и правилам работы на установленном объектовом оборудовании. Разрабатывает инструкции по порядку действий при эксплуатации оборудования систем в рабочем режиме и при возникновении аварийных ситуаций.

5. Исполнитель, за счёт собственных средств, производит ремонт и замену неисправного (восстановление неисправных деталей) оборудования и с истекшим ресурсом эксплуатации (определяется эксплуатационной документацией), устраняет обрывы на кабеле и тросе (с заменого кабеля (троса) на всем участке между камерами), прогнозирует степень износа и срок его замены и выполняет работы по графику замены оборудования.

Требование к качественным характеристикам оказания услуг.

1. Качество выполненных Исполнителем услуг должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или Контрактом.

2. Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работы в согласованные сроки.

3. При выполнении работ необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам.

4. Изделия, устанавливаемые Исполнителем, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной, санитарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации и влагостойкости.

5. Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Все используемые для проведения работ материалы и устанавливаемое, и используемое при производстве работ оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества (при необходимости), пожарные сертификаты (при их наличии), технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

6. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.

7. Исполнитель должен иметь возможность обеспечить оперативность устранения неисправностей.

Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг

Гарантийный срок на оказание услуг должен составлять не менее 12 месяцев, на элементы оборудования (оснащения) – в соответствии с гарантией производителя. В гарантийный период Исполнитель обязан выезжать на объект для устранения возможных дефектов при условии надлежащей эксплуатации, проводить ежегодное техническое обслуживание изделий за свой счет. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, дефектов в результате оказанных услуг Исполнитель обязан устранить недостатки за свой счёт. Наличие дефектов и недостатков в работе и срок их устранения фиксируются двухсторонним актом между заказчиком и исполнителем.

Исполнитель осуществляет оказание услуг в соответствии со следующими нормативными документами:

Все производимые работы, которые требуется осуществить для оказания услуг по Контракту, должны быть выполнены в строгом соответствии с действующими на территории Республики Казахстан ГОСТ и СНиП.

План выполнения оказание услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения

| Наименование работ | Период исполнения |
| --- | --- |
| Система видеонаблюдения. |  |
| Техническое обслуживание включает в себя следующие виды и периодичность обслуживания: плановые работы в объеме регламента №1 - один раз в месяц; плановые работы в объеме регламента №2 - один раз в шесть месяцев ИЛИ при поступлении с объекта двух и более сообщений о неисправностях в течение 30 дней. |  |
| 1. Проверка, состояния монтажа, крепления и внешнего вида оборудования системы: видеомониторов, базового блока ЦС, видеокоммутаторов, пультов управления мультиплексоров, видеорегистраторов, видеомагнитофонов, видеокамер, термокожухов, блоков питания, кабеля, троса и вспомогательного оборудования; | Ежемесячно |
| 2. Проверка качества: - записи магнитных носителей, - воспроизводимого изображения от всех видеокамер; Проведение юстировки видеокамер, настройки и корректировки программного обеспечения видеомагнитофонов и видеорегистраторов; | Ежемесячно |
| 3. Контроль герметичности термокожухов, проверка работоспособности термостатов и обогревателей; | Ежемесячно |
| 4. Протирка (“промывка”) экранов видеомониторов и защитных стекол на видеокамерах и термокожухах (при необходимости удаляется пыль с линз видеокамер); | Ежемесячно |
| 5. Проверка наличия и подключения заземления; | Ежеквартально |
| 6. Проверка работоспособности звукового оповещения при сбое в работе оконечных устройств (видеокамер); | Ежеквартально |
| 7. Диагностика проблемы по телефону, в случае необходимости, непосредственное решение проблемы на территории Заказчика | Круглосуточно (по необходимости) |
| - При возникновении неисправности оборудования Заказчика, осуществляется мелкий ремонт системы видеонаблюдения на месте | (по необходимости) |
| - Обеспечение временного подменного фонда оборудования, для поддержания непрерывной работы системы видеонаблюдения | (по необходимости) |
| - Инвентаризацию аппаратного комплекса видеонаблюдения Заказчика, составление спецификаций на оборудование обслуживаемое по Контракту. | По согласованию с Заказчиком |
| - Выдача рекомендации по улучшению работы комплекса видеонаблюдения в целом. | (по необходимости) |
| 12. При выявлении неисправностей часть устройства, либо устройство целиком, вспомогательное оборудование, монтажный комплект подлежит ремонту. Затраты на материалы, используемые при выполнении работ на запчасти должны составлять не менее 10% от цены договора. | (по необходимости) |
| - Техническое обслуживание систем видеонаблюдения проводится в сроки, оговоренные исполнителем с заказчиком согласно графику проведения работ, в строгом соответствии с требованиями нормативных документов. | В рабочие дни с 09.00 до 17.00 в присутствии представителя заказчика |

Жалпы талаптар қызмет көрсету:

1. Қызмет көрсету жүйесі, бейнебақылау жүргізіледі орындау мақсатында қолдауға бағытталған іс-шараларды бейнебақылау дайындық жағдайында қолдану: алдын алу ақаулықтарды және уақытынан бұрын істен шыққан құрайтын аспаптарын және элементтерін. Қызмет көрсету бейнебақылау жүйелерін білдіреді ғана емес, жарамдылығын бақылауды бейнекамера, тазартуды, оларды объективов, бірақ және бақылау ақаусыз жұмыс жазып алушы, таратушы және бақылаушы құрылғылар, сондай-ақ, зерттеу жүргізуге кабель төсеу және монтаждау тростың жоюға салбырап бұзылуына және сынған кабель және арқанның арасындағы күреспек.

2. Ақаулықтарды жою үшін және апаттық жағдайлардың жұмыстан тыс уақытта, демалыс және мереке күндері, Орындаушы тағайындайды ұялы апаттық бригада.

3. Орындалған жұмыстарды қабылдау техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесін кешенді қауіпсіздік жүйелерін акт бойынша жүзеге асырылады қызмет көрсету өкілдері қол қоятын Орындаушының Т

епілдік мерзімі қызмет көрсету құрауы тиіс 12 айдан кем емес, элементтері жабдықтар (жабдықтау) сәйкес – кепілдік өндіруші. Кепілдік кезеңінде Орындаушы баруға объектіні жою үшін ықтимал ақаулар болған жағдайда тиісті пайдалану, жүргізу жыл сайын техникалық қызмет көрсету бұйымдарды өз есебінен. Кезінде анықталған жағдайда, кепілдік мерзімі кезеңінде кемшіліктер, ақаулар нәтижесінде көрсетілген қызметтер үшін Орындаушы кемшіліктерді жоюды өз есебінен. Болуы ақаулар мен кемшіліктерді және оларды жою мерзімін тіркеледі екі жақты актісімен тапсырыс беруші мен орындаушының арасында.

Орындаушы қызметтер көрсетуді жүзеге асырады-бабына сәйкес мынадай нормативтік құжаттарға:

Барлық өндірілетін жұмыс талап етіледі жүзеге асыру бойынша қызметтер көрсету үшін келісім-Шарт орындалуы тиіс қатаң сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында қолданыстағы ГОСТ және Қнже.

Жоспар орындау қызмет көрсету бойынша қызмет көрсету бейнебақылау жүйесін