2025 жыл, № ___

Шартына 2 қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшеліктері және тізбесі

| № п/п | Қызметтың атауы | Қызметтердің техникалық сипаттамасы |  |  |  |  |  | Өлшем бірлігі | Көлемі | Место поставки товаров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |  |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Жеке дозиметрлік бақылау бойынша қызметтер. | "А" тобы персоналына жеке дозиметриялық бақылау жүргізуге және жұмыс орындарында дозиметриялық бақылау жүргізуге радиологиялық қызметтер құны: |  |  |  |  |  | Услуга | 1 | Карагандинская область Актогайский р. с.Актогай ул.Оразалина 1 |
|  |  | Қызметтің атауы | "А" тобы персоналының саны | Еселігі | Жылына көрсетілетін қызметтердің жалпы саны | Бағасы, теңге | Жалпы сомасы, теңге |  |  |  |
|  |  | Персоналдың жеке сәулелену дозалары | 3 | 1 раз в квартал | 3чел*4 кв |  |  |  |  |  |
|  |  | Персоналдың жұмыс орындарындағы және аралас үй-жайлардағы гамма, рентген сәулелену дозасының қуаты |  | 1 раз в год | 131 замеров |  |  |  |  |  |
|  |  | Хаттаманы ресімде |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЖИЫНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Радиациялық мониторинг бойынша қызметтер көрсетуді ұйымдастыру рәсімі мынадай тәртіппен орындалуы тиіс:

1) дайындық жұмыстары, оның ішінде бастапқы деректерді жинау, зерделеу және талдау;

2) зертханалық жұмыстар;

3) аумақты және металл сынықтарын радиациялық бақылау;

4) Қоршаған орта объектілеріндегі радионуклидтердің құрамын айқындау, радонның, Тараптың және басқа да радиоактивті газдардың концентрациясын өлшеу;

5) радиоактивті ластанудың болуын бағалау үшін топырақ, су сынамаларын алу;

6) гамма түсіру және аумақтарды басқа да радиометриялық зерттеу;

7) қызметкерлердің тиімді сәулелену дозасын бағалау.

8) Орындаушы қызметті белгіленген мерзімде толық көлемде және негізгі көлемдерге қатаң сәйкес көрсетеді,

нормативтік-техникалық құжаттардың және ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес.

9) Орындаушы Тапсырыс берушіге радиациялық мониторинг нәтижелері туралы қорытынды есеп материалдарын қорытынды түрінде дайындауға және ұсынуға және оны тапсырыс берушіде бекітуге міндетті. Қорытындыда радиациялық мониторинг нәтижелерін бағалау (тексеру/Бақылау, өлшеу нәтижелері, өлшеу түрі, өлшеу орны мен күні, экологиялық жағдайды талдау, ұсынылатын іс-шаралар)қамтылуға тиіс

Приложение 2 к Договору

№_____,  2025год

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № п/п | Наименование товаров | Техническая спецификация, характеристика товаров |  |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки товаров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |  |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Услуги по индивидуальному дозиметрическому контролю | Стоимость радиологических услуг на проведение индивидуального дозиметрического контроля персонала группы «А» и на проведение дозиметрического контроля на рабочих местах: |  |  |  |  |  | Услуга | 1 | с.Актогай ул.Оразалина 1 |
|  |  | Наименование услуги | Кол-во персонала группы «А» | Кратность | Общее кол-во услуг в год | Цена, тенге | Общая сумма, тенге |  |  |  |
|  |  | Индивидуальные дозы облучения персонала | 3 | 1 раз в квартал | 3чел*4 кв |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность дозы гамма, рентгеновского излучия на рабочих местах персонала и в смежных помещениях |  | 1 раз в год | 105 замеров |  |  |  |  |  |
|  |  | Оформление протокола |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

Процедура организации оказания услуг по радиационному мониторингу должна быть выполнена в следующем порядке:

1) подготовительные работы, в том числе сбор, изучение и анализ исходных данных;

2) лабораторные работы;

3) радиационный контроль территории и металлолома;

4) определение содержания радионуклидов в объектах окружающей среды, измерение концентрации радона, сторона и других радиоактивных газов;

5) отбор проб почвы, воды для оценки наличия радиоактивного загрязнения;

6) гамма съемка и другие радиометрические исследования территорий;

7) оценка эффективной дозы облучения работников.

8) Исполнитель оказывает услугу в полном объеме и в строгом соответствии с основными объемами в установленный срок, в

соответствии с требованиями нормативно-технических документов и законодательства РК.

9) Исполнитель обязан подготовить и предоставить итоговые отчетные материалы о результатах радиационного мониторинга в Заказчику в виде заключения и утвердить его у Заказчика. Заключение должно содержать оценку результатов радиационного мониторинга (обследования/контроля, результаты замеров, вид измерения, место и дата измерения, анализ экологической ситуации, рекомендуемые мероприятия)