Техническая спецификация

закупаемых работ, не связанных со строительством

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | ГУ "Аппарат акима Соловьевского сельского округа района Алтай ВКО" |
| Наименование закупки: | Освещение Соловьевский сельский округ |
| Наименование работы: | Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры |
| Единица измерения: | Работа |
| Количество(объем): | 1 |
| Срок выполнения работы: | 30 календарных дней, после подачи заявки Заказчиком |
| Место выполнения работ: | ВКО, район Алтай, село Соловьево, ул. Рыжова, 14 |
| Размер авансового платежа: | 0 |
| Гарантийный срок  (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных | Работы по устройству уличного освещения включает в себя выполнение необходимого перечня работ в соответствии со сметной документацией и дефектным актом. По окончанию выполнения работ подрядчик обязан вывезти на полигон либо утилизировать образовавшейся мусор, сдать объект Заказчику, предоставить акт выполненных работ со сметным расчетом Подрядчика (Исполнителя), сертификаты и паспорта на товары используемые в ходе выполнения работ. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работы в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результатов работы для указанной в договоре цели. Сдача результатов работ подрядчиком и приемка их заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. Заказчик в своей заявке указывает места монтажа системы уличного освещения. Подрядчик (исполнитель) после заключения договора в течении 30 календарных дней обязан получить технические условия в АО "ОЭСК", а также самостоятельно разработать проектно-сметную документацию на устройство уличного освещения с прохождением вневедомственной экспертизы. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Предоставляемые работы должны соответствовать техническим требованиям, стандартам СНиП и не иметь дефектов, снижающих их качества. Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с технической спецификацией и сметной документацией. Предоставление Заказчику осуществления выездных проверок на месте проведения работ и участвовать в проведении работ в качестве наблюдателя с правом получения любой информации для подтверждения выполняемой работы и подписания актов выполненных работ. До начала ведения работ подрядчик обязан предоставить и согласовать график производства работ, обеспечить безопасное передвижение транспортных средств и пешехода с обеспечением необходимых мер. |

Техникалық сипаттама

құрылыспен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың

|  |  |
| --- | --- |
| Тапсырыс беруші: | ШҚО Алтай ауданы Соловьев ауылдық округі әкімінің аппараты ММ |
| Сатып алудың атауы: | Жарықтандыру Соловьев ауылдық округі |
| Жұмыстың атауы: | Электр, Электр тарату / реттеу жабдықтары мен ұқсас аппаратураларды жөндеу / реконструкциялау жөніндегі жұмыстар |
| Өлшем бірлігі: | Жұмыс |
| Саны(көлемі): | 1 |
| Жұмыстың орындалу мерзімі: | 30 күнтізбелік күн, тапсырыс беруші өтінім бергеннен кейін |
| Жұмыстарды орындау орны: | ШҚО, Алтай ауданы, Соловьево ауылы, Рыжов көшесі, 14 |
| Аванстық төлемнің мөлшері: | 0 |
| Кепілдік мерзімі  (айлармен) | 12 |
| Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы | Көше жарығын орнату жұмыстары сметалық құжаттамаға сәйкес жұмыстардың қажетті тізбесін орындауды қамтиды. Жұмыстарды орындау аяқталғаннан кейін мердігер полигонға алып кетуге не пайда болған қоқысты кәдеге жаратуға, объектіні Тапсырыс берушіге тапсыруға, мердігердің (Орындаушының) сметалық есебімен орындалған жұмыстар актісін, жұмыстарды орындау барысында пайдаланылатын тауарларға сертификаттар мен паспорттарды беруге міндетті. Тапсырыс беруші жұмыс нәтижелерін Шартта көрсетілген мақсат үшін пайдалану мүмкіндігін болдырмайтын кемшіліктер анықталған жағдайда жұмыс нәтижелерін қабылдаудан бас тартуға құқылы. Мердігердің жұмыс нәтижелерін тапсыруы және оларды тапсырыс берушінің қабылдауы екі тарап қол қойған актімен ресімделеді. Тапсырыс беруші өз өтінімінде көше жарықтандыру жүйесін орнату орындарын көрсетеді. Мердігер (Орындаушы) шарт жасасқаннан кейін күнтізбелік 30 күн ішінде "БЭСК" АҚ-дан техникалық шарттар алуға, сондай-ақ ведомстводан тыс сараптамадан өтіп, көшені жарықтандыру құрылғысына жобалау-сметалық құжаттаманы дербес әзірлеуге міндетті. |
| Әлеуетті өнім беруші жеңімпаз болып анықталған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда оған қойылатын талаптар (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді) | Ұсынылатын жұмыстар техникалық талаптарға, ҚНжЕ стандарттарына сәйкес келуі және олардың сапасын төмендететін ақаулары болмауы тиіс. Жұмыстар техникалық ерекшелікке және сметалық құжаттамаға сәйкес толық көлемде орындалуы тиіс. Тапсырыс берушіге жұмыстарды жүргізу орнында көшпелі тексерулерді ұсыну және орындалатын жұмысты растау және орындалған жұмыстар актілеріне қол қою үшін кез келген ақпаратты алу құқығымен байқаушы ретінде жұмыстарды жүргізуге қатысу. Жұмыстарды жүргізу басталғанға дейін мердігер жұмыстарды жүргізу кестесін ұсынуға және келісуге, қажетті шараларды қамтамасыз ете отырып, көлік құралдары мен жаяу жүргіншінің қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуге міндетті. |