Бейнебақылау техникалық қызмет көрсету

«Теміртау қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ

| Атауы: | Бейнебақылау техникалық қызмет көрсету |
| --- | --- |
| Қосымша сипаттама: | Бейнебақылау техникалық қызмет көрсету келесі ағымдағы жөндеу түрлерін қамтиды: Ай сайынғы бейнебақылау камерасына техникалық қызмет көрсету: Механикалық зақымданудың, коррозияның, бекітпелердің беріктігіне және т.б. болмауына сыртқы тексеру. жүйенің құрамдас бөліктері: бейнекамералар, коммутация орталықтары, бейнесервер (бейнетіркегіш), мониторлар және қуат көздері. Бейне серверді (бейне жазу құрылғысын) өнімділікке тексеру. 24 сағат ішінде ақауларды жою, ақауларды жоюға арналған барлық материалдар мен шығындар жеткізуші есебінен. Құрал-жабдықтар: Монитор, регистратор, 4 камеры. |
| Камералар саны: | 4 шт |
| Жеткізу орны: | Қарағанды ​​облысы, Теміртау қаласы, Тәуелсіздік бульвары, 9 |
| Жеткізу уақыты: | Қол қойылған күннен бастап 2025 жылдың 31 желтоқсанына дейін. |

Услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения

ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства города Темиртау»

| Наименование: | Услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения |
| --- | --- |
| Дополнительная характеристика: | Техническое обслуживание видеонаблюдения включает следующие виды регламентных работ: Ежемесячное обслуживание видеонаблюдения: Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность креплений и т.п. составных частей системы: видеокамер, коммутационных центров, видео сервера (видео регистратора), мониторов и источников питания. Тестирование видео сервера (видео регистратора) на работоспособность. Устранение неполадок в течении суток, все материалы и расходы по устранению неполадок за счет поставщика. Оборудование: Монитор, регистратор, 4 камеры. |
| Количество камер: | 4 шт |
| Место поставки: | Карагандинская область, г.Темиртау, Бульвар Независимости, 9 |
| Срок поставки: | С даты подписания по 31.12.2025г. |