**Бейнебақылау техникалық қызмет көрсету**

**«Теміртау қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Атауы:** | Бейнебақылау техникалық қызмет көрсету |
| **Қосымша сипаттама:** | Бейнебақылау техникалық қызмет көрсету келесі ағымдағы жөндеу түрлерін қамтиды:  Ай сайынғы бейнебақылау камерасына техникалық қызмет көрсету:  Механикалық зақымданудың, коррозияның, бекітпелердің беріктігіне және т.б. болмауына сыртқы тексеру. жүйенің құрамдас бөліктері: бейнекамералар, коммутация орталықтары, бейнесервер (бейнетіркегіш), мониторлар және қуат көздері.  Бейне серверді (бейне жазу құрылғысын) өнімділікке тексеру.  24 сағат ішінде ақауларды жою, ақауларды жоюға арналған барлық материалдар мен шығындар жеткізуші есебінен.  Құрал-жабдықтар: Монитор, регистратор, 4 камеры. |
| **Камералар саны:** | 4 шт |
| **Жеткізу орны:** | Қарағанды ​​облысы, Теміртау қаласы, Тәуелсіздік бульвары, 9 |
| **Жеткізу уақыты:** | Қол қойылған күннен бастап 2025 жылдың 31 желтоқсанына дейін. |

**Услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения**

**ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства города Темиртау»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование:** | Услуги по техническому обслуживанию видеонаблюдения |
| **Дополнительная характеристика:** | Техническое обслуживание видеонаблюдения включает следующие виды регламентных работ:  Ежемесячное обслуживание видеонаблюдения:  Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность креплений и т.п. составных частей системы: видеокамер, коммутационных центров, видео сервера (видео регистратора), мониторов и источников питания. Тестирование видео сервера (видео регистратора) на работоспособность.  Устранение неполадок в течении суток, все материалы и расходы по устранению неполадок за счет поставщика.  Оборудование: Монитор, регистратор, 4 камеры. |
| **Количество камер:** | 4 шт |
| **Место поставки:** | Карагандинская область, г.Темиртау, Бульвар Независимости, 9 |
| **Срок поставки:** | С даты подписания по 31.12.2025г. |