Приложение №2 к договору

о государственных закупках услуг

Техническая спецификация

| Наименование: | Услуги по техническому обслуживанию климатического (кондиционерного) оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования |
| --- | --- |
| Дополнительная характеристика: | Cервисное обслуживание кондиционеров сплит-система: проверка на работоспособность, чистка составных частей, мелкий профилактический ремонт, поиск и ликвидация утечки хладогена, заправка хладогеном, при необходимости услуги автовышки. Количество кондиционеров – 5 шт. |
| Количество: | 1 услуга |
| Место поставки: | Карагандинская область, г.Темиртау, Бульвар Независимости, 9 |
| Срок поставки: | С даты подписания по 31.12.2025г. |

Қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы

келісімге № 2 қосымша

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

| Аты: | Климаттық бақылау жабдығы мен жүйелеріне/желдету жүйелері мен жабдықтарына техникалық қызмет көрсету. |
| --- | --- |
| Қосымша сипаттама: | Сплит-жүйелік кондиционерлерге қызмет көрсету: жұмыс қабілеттілігін сынау, құрамдас бөліктерді тазалау, кішігірім профилактикалық жөндеулер, салқындатқыштың ағып кетуін табу және жою, хладагентпен толтыру, қажет болған жағдайда әуе платформасының қызметтері. Кондиционерлер саны – 5 дана. |
| Саны: | 1 қызмет көрсету |
| Жеткізу мекенжайы: | Қарағанды ​​облысы, Теміртау қаласы, Тәуелсіздік бульвары, 9 |
| Жеткізілім мерзімі: | Қол қойылған күннен бастап 2025 жылдың 31 желтоқсанына дейін. |