Приложение 1

Техническая спецификация

на услуги по обслуживанию приборов учета тепловой энергии

воинской части 5517,

по адресу г. Уральск, ул. Жукова 6

Поверка систем учета тепловой энергии в комплекте ( тепловычислитель- 1 шт.; расходомеры -2 шт.; термопреобразователи – 1 комплект;) в количестве 1-ой (одной) системы.

В обслуживание прибора учета входит:

- демонтаж прибора;

- доставка приборов на поверочный стенд;

- входной и метрологический контроль технического состояния приборов, поставляемых на поверочный стенд;

- государственная поверка приборов в соответствии с требованиями методик поверки каждого конкретного типа прибора;

- предъявление поверяемых приборов представителю и оформление результатов поверки (сертификат поверки прибора);

- доставка поверенных приборов на объект;

- монтаж составных частей приборов и установка приборов;

- включение приборов в работу и поверка на функционирование;

- комплексная наладка работы приборов на объекте;

- участие представителя поставщика в сдаче приборов на коммерческий учет представителю организации, опломбировка составных частей, оформление актов;

- все работы связанные с выполнением услуги по демонтажу и монтажу приборов производится поставщиком, все непредвиденные затраты, расходы на оборудование и материал за счёт поставщика;

- гарантия в течения года (12 месяцев) на проделанные работы.

Начальник службы (квартирно-эксплуатационной) тыла 5517

лейтенант                                                                                                      Ә. Қалиқан