Өрт дабылы жүйелеріне техникалық қызмет көрсетудің техникалық сипаттамасы.

КГУ "Средняя общеобразовательная школа №5 города Актобе" ГУ "Отдел образования города Актобе"Ақтөбе қ., Алматы ауданы,

Гастелло 51

«Мердігер» міндеті:

- «Тапсырыс берушімен» келісілген ережелерге сәйкес өртке қарсы дабыл жүйесіне ай сайынғы техникалық қызмет көрсетуді және жоспарлы-профилактикалық жұмыстарды жүргізу.

Пайдалануды қалпына келтіру үшін «Мердігердің» мамандары қызмет көрсетілетін объектіге келеді:

Өтініш түскеннен кейін сағат 09.00-ден 20.00-ге дейін - 3 сағат ішінде

Өтініш түскеннен кейін сағат 20.00-ден 22.00-ге дейін - келесі күні таңертеңгі 10-нан кешіктірмей.

- Жабдықты ауыстыру немесе күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу қажет болған жағдайларды қоспағанда, қалпына келтіру уақыты 24 сағаттан аспауы керек.

- Техникалық қызмет көрсететін өз өкілдерін қажетті бақылау-өлшеу жабдықтарымен, құралдармен және шығын материалдарымен қамтамасыз ету.

- Өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау. Осы Келісім бойынша ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету.

- Журналға белгі қоя отырып, ай сайын APS жүйесін тексеру және тексеру.

- Аспаптар мен датчиктерді ағымдағы жөндеу, оларды ауыстыру.

- Істен шыққан құрылғыларды ауыстыру актілерін құру.

- Істен шыққан аспаптар, қол өрт хабарлағышын, күзет өрт дабылы мен датчиктерді ауыстыру.

«Тапсырыс беруші» міндетті:

- Өрт дабылы жүйесін пайдалану және техникалық қызмет көрсету ережелерін сақтау бойынша «Мердігердің» ұсынымдарын орындау, сонымен қатар орнатылған жабдықтың жұмысына кері әсер ететін «Нысанның» техникалық жағдайындағы кемшіліктерді жою.

- Жабдық қосылған электрмен жабдықтау желісінің жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету.

- Жұмыстарды жүргізген кезде осы Келісімге сәйкес басқарылатын өрт сигнализациясы жүйесіне арналған құжаттаманы ұсыну.

| № | Тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің атауы | саны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматты өрт сигнализациясына техникалық қызмет көрсету | 12 ай 01.01.205 – 31.12.2025жж. |

Техническая спецификация по техническому обслуживанию пожарной сигнализации.

КГУ "Средняя общеобразовательная школа №5 города Актобе" ГУ "Отдел образования города Актобе"Ақтөбе қ., Алматы ауданы,

Гастелло 51

«Исполнитель» обязан:

- Проводить ежемесячно техническое обслуживание и планово – предупредительный ремонт системы  пожарной сигнализации с регламентом, согласованным с «Заказчиком». Для восстановления работоспособности специалисты «Исполнителя» прибывают на обслуживаемый объект:

При получении заявки в период с 09.00 до 20.00 часов   -в течении 3-х часов

При получении заявки в период с 20.00 до 22.00 часов – не позднее 10 часов утра следующего дня.

- Время восстановления работоспособности, не может превышать 24 часов, за исключением случаев, при которых необходима замена оборудования либо проведение капитального ремонта.

- Обеспечить своих представителей осуществляющих техническое обслуживание необходимой контрольно-измерительной аппаратурой, инструментами и расходными материалами.

- Соблюдать правила пожарной безопасности. Обеспечивать конфиденциальность информации  по настоящему Договору.

- Осмотр и проверка работы  системы АПС ежемесячно с отметкой в журнале.

- Текущий ремонт приборов и датчиков, их замена.

- Составление актов на замену приборов вышедших из строя.

- Замена приборов, извещателя пожарного ручного, ОПС и датчиков вышедших из строя.

«Заказчик» обязан:

- Соблюдать рекомендации «Исполнителя» по соблюдению Правил эксплуатации и содержанию системы пожарной сигнализации, а также по устранению недостатков в техническом состоянии «Объекта», отрицательно влияющих на работоспособность установленного оборудования.

- Обеспечить исправность сети электропитания, к которому подключено оборудование.

- Предоставлять при проведении работ исполнительную документацию на эксплуатируемую систему пожарной сигнализации в соответствии с настоящим Договором.

| № | Наименование товар, работ, услуг | кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 12 месяца С 01.01.2025 по 31.12.2025гг. |