**Өрт дабылы жүйелеріне техникалық қызмет көрсетудің техникалық сипаттамасы.**

**КГУ "Средняя общеобразовательная школа №5 города Актобе" ГУ "Отдел образования города Актобе"Ақтөбе қ., Алматы ауданы,**

**Гастелло 51**

**«Мердігер» міндеті:**

1. «Тапсырыс берушімен» келісілген ережелерге сәйкес өртке қарсы дабыл жүйесіне ай сайынғы техникалық қызмет көрсетуді және жоспарлы-профилактикалық жұмыстарды жүргізу.

Пайдалануды қалпына келтіру үшін «Мердігердің» мамандары қызмет көрсетілетін объектіге келеді:

Өтініш түскеннен кейін сағат 09.00-ден 20.00-ге дейін - 3 сағат ішінде

Өтініш түскеннен кейін сағат 20.00-ден 22.00-ге дейін - келесі күні таңертеңгі 10-нан кешіктірмей.

1. Жабдықты ауыстыру немесе күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу қажет болған жағдайларды қоспағанда, қалпына келтіру уақыты 24 сағаттан аспауы керек.
2. Техникалық қызмет көрсететін өз өкілдерін қажетті бақылау-өлшеу жабдықтарымен, құралдармен және шығын материалдарымен қамтамасыз ету.
3. Өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау. Осы Келісім бойынша ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету.
4. Журналға белгі қоя отырып, ай сайын APS жүйесін тексеру және тексеру.
5. Аспаптар мен датчиктерді ағымдағы жөндеу, оларды ауыстыру.
6. Істен шыққан құрылғыларды ауыстыру актілерін құру.
7. Істен шыққан аспаптар, қол өрт хабарлағышын, күзет өрт дабылы мен датчиктерді ауыстыру.

**«Тапсырыс беруші» міндетті:**

1. Өрт дабылы жүйесін пайдалану және техникалық қызмет көрсету ережелерін сақтау бойынша «Мердігердің» ұсынымдарын орындау, сонымен қатар орнатылған жабдықтың жұмысына кері әсер ететін «Нысанның» техникалық жағдайындағы кемшіліктерді жою.
2. Жабдық қосылған электрмен жабдықтау желісінің жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету.
3. Жұмыстарды жүргізген кезде осы Келісімге сәйкес басқарылатын өрт сигнализациясы жүйесіне арналған құжаттаманы ұсыну.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің атауы | саны |
| 1 | Автоматты өрт сигнализациясына техникалық қызмет көрсету | 12 ай  01.01.205 – 31.12.2025жж. |
|  |

**Техническая спецификация по техническому обслуживанию пожарной сигнализации.**

**КГУ "Средняя общеобразовательная школа №5 города Актобе" ГУ "Отдел образования города Актобе"Ақтөбе қ., Алматы ауданы,**

**Гастелло 51**

**«Исполнитель»** обязан:

1. Проводить ежемесячно техническое обслуживание и планово – предупредительный ремонт системы пожарной сигнализации с регламентом, согласованным с «Заказчиком». Для восстановления работоспособности специалисты «Исполнителя» прибывают на обслуживаемый объект:

При получении заявки в период с 09.00 до 20.00 часов -в течении 3-х часов

При получении заявки в период с 20.00 до 22.00 часов – не позднее 10 часов утра следующего дня.

1. Время восстановления работоспособности, не может превышать 24 часов, за исключением случаев, при которых необходима замена оборудования либо проведение капитального ремонта.
2. Обеспечить своих представителей осуществляющих техническое обслуживание необходимой контрольно-измерительной аппаратурой, инструментами и расходными материалами.
3. Соблюдать правила пожарной безопасности. Обеспечивать конфиденциальность информации по настоящему Договору.
4. Осмотр и проверка работы системы АПС ежемесячно с отметкой в журнале.
5. Текущий ремонт приборов и датчиков, их замена.
6. Составление актов на замену приборов вышедших из строя.
7. Замена приборов, извещателя пожарного ручного, ОПС и датчиков вышедших из строя.

**«Заказчик»** обязан:

1. Соблюдать рекомендации «Исполнителя» по соблюдению Правил эксплуатации и содержанию системы пожарной сигнализации, а также по устранению недостатков в техническом состоянии «Объекта», отрицательно влияющих на работоспособность установленного оборудования.
2. Обеспечить исправность сети электропитания, к которому подключено оборудование.
3. Предоставлять при проведении работ исполнительную документацию на эксплуатируемую систему пожарной сигнализации в соответствии с настоящим Договором.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование товар, работ, услуг | кол-во |
| 1 | Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 12 месяца  С 01.01.2025 по 31.12.2025гг. |
|  |